Форма 1.7 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

	Параметры формы
	Описание параметров формы

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Информация
	

	1
	Количество поданных заявок
	ед.
	
	Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения в течение отчетного квартала.

	2
	Количество исполненных заявок
	ед.
	
	Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения в течение отчетного квартала.

	3
	Количество заявок с решением об отказе в подключении
	ед.
	
	Указывается количество заявок с решением об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения в течение отчетного квартала.

	4
	Причины отказа в подключении
	x
	
	Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения.

	
	
	
	
	Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

	5
	Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе:
	тыс. куб. м/сутки
	
	Указывается резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения (совокупности централизованных систем горячего водоснабжения) в случае, если для них установлены одинаковые тарифы в сфере горячего водоснабжения.

	
	
	
	
	В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по горячему водоснабжению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам горячего водоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере горячего водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе горячего водоснабжения.

	5.1
	- централизованная система горячего водоснабжения
	тыс. куб. м/сутки
	
	Указывается резерв мощности для централизованной системы горячего водоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем горячего водоснабжения регулируемой организации.

	
	
	
	
	При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем горячего водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой централизованной системы горячего водоснабжения в отдельных строках.


