
Форма 2.8 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

	Параметры формы
	Описание параметров формы

	N п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Информация
	

	1
	Количество аварий на системах холодного водоснабжения
	ед. на км
	
	Указывается количество любых нарушений функционирования системы холодного водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.

	2
	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику
	x
	x
	

	2.1.1
	- количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов
	ед.
	
	Указывается суммарное количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.

	2.1.2
	- срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов
	ч
	
	Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.

	2.2.1
	- количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более
	ед.
	
	Указывается суммарное количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.

	2.2.2
	- срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более
	ч
	
	Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.

	3
	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды
	x
	
	

	3.1
	- доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов
	%
	
	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.

	3.2
	- доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа и более
	%
	
	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.

	4
	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям
	ед.
	
	

	4.1
	- мутность
	ед.
	
	

	4.2
	- цветность
	ед.
	
	

	4.3
	- хлор остаточный общий, в том числе:
	ед.
	
	

	4.3.1
	- хлор остаточный связанный
	ед.
	
	

	4.3.2
	- хлор остаточный свободный
	ед.
	
	

	4.4
	- общие колиформные бактерии
	ед.
	
	

	4.5
	- термотолерантные колиформные бактерии
	ед.
	
	

	5
	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:
	ед.
	
	

	5.1
	- мутность
	ед.
	
	

	5.2
	- цветность
	ед.
	
	

	5.3
	- хлор остаточный общий, в том числе:
	ед.
	
	

	5.3.1
	- хлор остаточный связанный
	ед.
	
	

	5.3.2
	- хлор остаточный свободный
	ед.
	
	

	5.4
	- общие колиформные бактерии
	ед.
	
	

	5.5
	- термотолерантные колиформные бактерии
	ед.
	
	

	6
	Доля исполненных в срок договоров о подключении
	%
	
	Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.

	7
	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении
	дн.
	
	

	8
	О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:
	x
	
	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

	8.1
	- о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
	x
	
	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.



