Приложение

к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 28 августа 2025 г. № 298

"Приложение № 5

к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 7 августа 2023 г. № 284

Форма

|  | QR-код |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

Федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 августа 2023 г. N 284 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики и федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения"

4. Дата заполнения проверочного листа:

5. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| N п/п | Контрольные вопросы | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | Ответы на вопросы |  |  | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Неприменимо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению безопасности машин и оборудования? | Статья 5 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823, являющимся обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99, абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" и вступившим в силу для Российской Федерации 2 января 2015 г. (далее - Технический регламент Таможенного союза 010/2011) |  |  |  |  |
| 2. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к подтверждению соответствия машин и оборудования? | Пункт 5 статьи 24 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", статьи 7, 8 Технического регламента Таможенного союза 010/2011 |  |  |  |  |
| 3. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза? | Части 1 - 3, 5 статьи 12 Технического регламента Таможенного союза 010/2011 |  |  |  |  |
| 4. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации? | Статья 36 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон N 384-ФЗ) |  |  |  |  |
| 5. | Выполняются ли контролируемым лицом требования по оценке соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и сноса? | Статьи 38 - 40 Федерального закона N 384-ФЗ |  |  |  |  |
| 6. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений? | Части 1 - 4, 6, 7, 9 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) |  |  |  |  |
| 7. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применению приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы? | Статья 13 Федерального закона N 261-ФЗ |  |  |  |  |
| 8. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к организации безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Пункты 5 - 17, 19 - 20, 22 - 49, 100 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2025 г., регистрационный N 82505) <1> (далее - Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок) |  |  |  |  |
| 9. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к персоналу? | Пункты 50, 51, 53 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 10. | Установлены ли контролируемым лицом обязательные формы работы с персоналом? | Пункт 54 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 11. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к стажировке персонала? | Пункты 55, 57 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 12. | Выполняются ли контролируемым лицом требования по проверке знаний персонала? | Пункты 59 - 75, 77 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 13. | Выполняются ли контролируемым лицом требования по дублированию при эксплуатации тепловых энергоустановок? | Пункты 78 - 83 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 14. | Выполняются ли контролируемым лицом требования по допуску персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках? | Пункты 84, 86 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 15. | Выполняются ли контролируемым лицом требования по специальной подготовке персонала? | Пункты 87 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 16. | Проводятся ли контролируемым лицом производственные инструктажи? | Пункты 88 - 93 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 17. | Выполняются ли контролируемым лицом требования по контрольным противоаварийным тренировкам персонала? | Пункты 95 - 99 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 18. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляюпщх установок? | Пункты 101 - 108 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 19. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения? | Пункты 109 - 119, 121 - 135, 137 - 141, 143 - 147, 151 - 155, 157 - 163 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 20. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации зданий и сооружений объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требования к территории, в пределах которой находятся такие здания и сооружения? | Пункты 164 - 200 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 21. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации топливного хозяйства? | Пункты 201 - 223 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 22. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации источников тепловой энергии? | Пункты 224 - 245, 247 - 274 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 23. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации водоподготовительных установок и ведению водно-химического режима? | Пункты 275 - 301 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 24. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации баков-аккумуляторов? | Пункты 303 - 319 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 25. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации тепловых сетей? | Пункты 321 - 352, 355, 356, 359 - 367, 369 - 378 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 26. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации насосных станций тепловых сетей? | Пункты 380 - 390 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 27. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации тепловых пунктов? | Пункты 392 - 397, 400, 401, 403 - 405 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 28. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации теплообменных аппаратов? | Пункты 406 - 414 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 29. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации трубопроводов и арматуры? | Пункты 415 - 419, 421 - 428 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 30. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации теплопотребляющих установок? | Пункты 430 - 443, 446 - 450, 452 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 31. | Выполняются ли контролируемым лицом требования о расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, не повлекших последствия, которые привели: к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; к разрушению или повреждению оборудования объектов, повлекших выход из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения? | Пункты 4, 5 Правил расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 <2> (далее - Правила N 1014) |  |  |  |  |
| 32. | Представляются ли собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация в сфере теплоснабжения, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, и органы местного самоуправления сводный ежемесячный отчет об аварийных ситуациях по установленной форме, оформленный в соответствующем порядке? | Пункт 28 Правил N 1014 |  |  |  |  |
| 33. | Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов)? | Пункты 9 - 13 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный N 61926) <3> (далее - Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок) |  |  |  |  |
| 34. | Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам)? | Пункты 14 - 22 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 35. | Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Пункты 23 - 36 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 36. | Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Пункты 37 - 46 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  |

| (фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего проверочный лист) |  | (место для подписи должностного лица, заполнившего проверочный лист) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ". |

<1> В соответствии с пунктом 3 приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 данный документ действует до 1 сентября 2030 г.

<2> В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 данный документ действует до 1 сентября 2028 г.

<3> С изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2025 г. N 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный N 82424). В соответствии с пунктом 3 приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н данный документ действует до 1 сентября 2031 г.