Приложение № 6

(образец)

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

__________________________________________________________________

           (наименование энергоснабжающей организации)

__________________________________________________________________

            Наименование теплового пункта и его адрес

Находится на _____________________________________________________

                         (балансе, тех. обслуживании)

Тип теплового пункта _____________________________________________

                      (отдельно стоящий, пристроенный, встроенный

                                      в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию ______________

Год принятия    на    баланс    или    техобслуживание,   источник

теплоснабжения

Питание от камеры N ___, магистрали N района Теплосети ___________

Диаметр теплового ввода ____ м, длина ввода ____ м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____ м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения ____ м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения _____________________

    Схема подключения отопления ______________

Температурный график ____________________________

Наименования и  адреса  абонентов,  подключенных  к   центральному

тепловому пункту

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

и т.д.

2. Тепловые нагрузки

	Нагрузка
	Расход

	
	теплоты (Гкал/ч)
	воды (т/ч)

	Отопление
	
	

	Горячее водоснабжение
	
	

	Вентиляция
	
	

	Всего
	
	


3. Трубопроводы и арматура

	Трубопровод
	Арматура

	диаметр (мм)
	общая длина (м)
	задвижки, вентили
	клапаны обратные
	клапаны воздушные и спускные

	
	
	N N по схеме
	тип
	диаметр (мм)
	количество (шт.)
	N N по схеме
	тип
	диаметр (мм)
	количество (шт.)
	диаметр (мм)
	количество (шт.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Насосы

	N п/п
	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)
	Тип насоса
	Марка электродвигателя
	Характеристика насоса

Q - расход (м3/ час)

H - напор (м. вод.ст.)

n - частота вращения (об/ мин)
	Количество


5. Водоподогреватели

	N п/п
	Назначение
	Тип и N
	Число секций (шт.)
	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м2)

	
	
	
	
	


6. Тепловая автоматика

	N п/п
	Назначение
	Место установки
	Тип
	Диаметр (мм)
	Количество

	
	
	
	
	
	


7. Средства измерений

	N п/п
	Приборы контроля и учета

	
	теплосчетчик (расходомеры)
	термометры
	манометры

	
	место установки
	тип
	диаметр (мм)
	количество (шт.)
	тип
	количество (шт.)
	тип
	количество (шт.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Характеристика теплопотребляющих систем

	Здание (корпус), его адрес
	
	
	
	
	

	Кубатура здания, м3
	
	
	
	
	

	Высота (этажность) здания, м
	
	
	
	
	

	Отопление
	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)
	
	
	
	
	

	
	тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний)
	
	
	
	
	

	
	сопротивление системы, м
	
	
	
	
	

	
	тип нагревательных приборов
	
	
	
	
	

	
	емкость системы, м3
	
	
	
	
	

	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	

	Вентиляция
	число приточных установок
	
	
	
	
	

	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	

	ГВС
	схема присоединения (параллельная, 2-ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)
	
	
	
	
	

	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	

	
	суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч
	
	
	
	
	

	
	температурный график
	
	
	
	
	


Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта

Паспорт составил ______________________________   (должность, ф.и.о., подпись)

