ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Наименование предприятия

__________________________________________________________________

Цех

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                        1. Общие сведения

1. Назначение вентиляционной системы

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Местонахождение оборудования вентиляционной системы

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Проект выполнен в _____ году (кем)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Монтаж выполнен в ____ году (кем)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Испытание  и  регулировка  вентиляционной  системы на проектные

данные произведены

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Категория взрывопожароопасности

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Наименование   взрывоопасных  смесей  и  пределы  взрывоопасных

концентраций

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Режим работы вентиляционной системы (постоянный, периодический)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Прочие сведения

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Паспорт составлен в ____ году

Исполнитель

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ответственный за работу вентиляционных систем на предприятии

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        2. Сведения об оборудовании вентиляционной системы

                    и результаты исследований

	Наименование показателя
	Данные проекта
	Фактические данные

	
	
	до наладки
	после наладки

	Вентилятор
	
	
	

	Тип и номер
	
	
	

	Диаметр всасывающего отверстия, мм
	
	
	

	Размеры выхлопного отверстия, мм
	
	
	

	Частота вращения, об/мин
	
	
	

	Полное давление, кгс/см2
	
	
	

	Производительность, м3/ч
	
	
	

	Предельно допустимая частота вращения, об/мин
	
	
	

	Положение кожуха вентилятора
	
	
	

	Электродвигатель
	
	
	

	Тип и серия
	
	
	

	Мощность, кВт
	
	
	

	Тип передачи
	
	
	

	Профиль и количество ремней
	
	
	

	Диаметры шкафов, мм:
	
	
	

	    вентилятора
	
	
	

	    двигателя
	
	
	

	Воздуховоды
	
	
	

	Защитное покрытие
	
	
	

	Общая длина, м
	
	
	

	Толщина, мм
	
	
	

	Калориферная установка
	
	
	

	Тип и номер
	
	
	

	Количество, шт.
	
	
	

	Общая поверхность нагрева, м2
	
	
	

	Схема установки:
	
	
	

	    по теплоносителю
	
	
	

	    по воздуху
	
	
	

	Сопротивление воздуха, кгс/м2
	
	
	

	Давление пара, кгс/см2
	
	
	

	Перепад температуры воды, град. С
	
	
	

	Температура воздуха, град. С:
	
	
	

	    до калорифера
	
	
	

	    после калорифера
	
	
	

	    наружного
	
	
	

	Теплопроизводительность, ккал/ч
	
	
	

	Коэффициент теплопередачи, ккал/(м2 град. С)
	
	
	


	Пылеочистное устройство
	
	
	

	Наименование
	
	
	

	Тип, номер или размер
	
	
	

	Количество, шт.
	
	
	

	Количество воздуха до устройства, м3/ч
	
	
	

	То же, после устройства, м3/ч
	
	
	

	Подсос (выбивание) воздуха, %
	
	
	

	Сопротивление, кгс/м2
	
	
	

	Скорость воздуха на входе, м/с
	
	
	

	Начальное содержание пыли, мг/м3
	
	
	

	Содержание пыли в выходящем воздухе, мг/м3
	
	
	

	Степень очистки, %
	
	
	

	Прочее оборудование
	
	
	



            3. Результаты аэродинамических испытаний

	Номер точки
	Размеры сечений (мм)
	Площадь (м2)
	Температура (град. С)
	Давление пара (кгс/м2)
	Скорость (м/с)
	Производительность, (м3/ч)
	Невязка, +/- %

	
	
	
	
	динамическое
	статическое
	полное
	
	до наладки
	после наладки
	по проекту
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    4. Схема вентиляционной системы ______________________________

    5. Заключение о работе вентиляционной системы  и  рекомендации

по улучшению эффективности ее работы _____________________________

    6. Результаты  исследования  воздушных  сред   на   содержание

производственных вредных  веществ  в  зоне действия вентиляционной

системы

	Регистрационный номер и дата
	Место отбора проб воздуха
	Наименование вредных веществ
	Концентрация вредных веществ (мг/м3)

	
	
	
	норма
	фактическая
	превышение (раз)

	
	
	
	
	
	


7. Результаты  обследования  метеорологических  условий   в   зоне

действия вентиляционной системы (в помещении)

	Регистрационный номер и дата
	Место измерений параметров воздуха
	Температура (град. С)
	Влажность (%)
	Подвижность (м/с)

	
	
	норма
	фактическая
	норма
	фактическая
	норма
	фактическая

	
	
	
	
	
	
	
	


8. Заключение  о  санитарно-гигиенической эффективности действия и

техническом состоянии вентиляционной системы (записи инспекций)

	Дата
	Содержание заключения
	Рекомендуемые мероприятия
	Организация, должность, подпись, печать

	
	
	
	


9. Сведения о выполненных мероприятиях согласно рекомендациям

	Дата
	Вид работы
	Исполнитель
	Ответственный за эксплуатацию

	
	
	
	


10. Сведения по ремонту вентиляционной системы

	Дата
	Вид ремонта
	Перечень выполненных работ
	Ответственный за эксплуатацию

	
	
	
	


