
Зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 2017 г. № 46083

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 марта 2017 г. № 212н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОЧИСТКИ СТОКОВ В СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266; 2016, № 21, ст. 3002), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Монтажник оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 1 марта 2017 г. № 212н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МОНТАЖНИК

ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ СТОКОВ

В СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ

	
	1000

	
	Регистрационный номер


I. Общие сведения

	Монтаж оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	
	16.125

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	
	Код


Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение достижения проектных и паспортных данных монтируемого оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения


Группа занятий:

	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики
	-
	-

	(код ОКЗ <1>)
	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)


Отнесение к видам экономической деятельности:

	42.21
	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

	(код ОКВЭД <2>)
	(наименование вида экономической деятельности)


II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Проведение подготовительных работ для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	2
	Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	A/01.2
	2

	
	
	
	Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения в соответствии с проектом производства работ
	A/02.2
	2

	B
	Выполнение монтажа оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	3
	Монтаж оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	B/01.3
	3

	
	
	
	Проведение испытаний установленного оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	B/02.3
	3

	C
	Проверка качества выполненных работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения и руководство бригадой монтажников
	4
	Определение методов и технологии производства работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	C/01.4
	4

	
	
	
	Организация работ и управление бригадой монтажников, контроль качества выполненных работ
	C/02.4
	4


III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Проведение подготовительных работ для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	Код
	A
	Уровень квалификации
	2


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда;

Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда

Монтажник оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения 2-го разряда

Монтажник оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения 3-го разряда


	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	Для получения 3-го разряда - не менее одного года в области монтажа оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3>

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

	ЕКТС <4>
	§ 242
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда

	
	§ 243
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда

	
	§ 247
	Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда

	
	§ 248
	Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда

	ОКПДТР <5>
	14621
	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

	
	14622
	Монтажник санитарно-технического оборудования

	
	14641
	Монтажник технологических трубопроводов


3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	Код
	A/01.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, используемых при выполнении монтажных работ на насосных станциях и сооружениях очистки стоков в системах водоотведения

	
	Определение соответствия поступившего в монтаж оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения материалам рабочей документации

	
	Распаковка материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контрольный осмотр материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, на отсутствие внешних дефектов, вмятин, повреждений

	
	Выбраковка материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, путем составления отчета о контрольном осмотре (для поставщика оборудования и материалов)

	
	Перемещение и сортировка материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Подготовка вспомогательных материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые умения
	Работать с документами, подтверждающими качество применяемых материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, установленными строительными нормами и правилами

	
	Оформлять необходимые документы для выполнения работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Пользоваться ручным и слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и оборудования при монтаже насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения;

	
	Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые знания
	Виды насосных станций и сооружений очистки стоков, основных узлов, технологического оборудования и их функциональное назначение

	
	Документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования, необходимых для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, установленные строительными нормами и правилами

	
	Сортамент материалов и оборудования, используемых при выполнении монтажных работ на насосных станциях и сооружениях очистки стоков в системах водоотведения

	
	Назначение, правила обращения с ручным и слесарным инструментом, необходимым при монтаже оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Правила строповки и перемещения грузов

	
	Типовые формы качества оборудования и материалов для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Правила утилизации строительного мусора и упаковки

	
	Технические регламенты качества оборудования и материалов, применяемые в строительстве

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте

	
	Требования охраны труда

	
	Строительные нормы и правила

	
	Нормативная документация по водоотведению

	
	Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения в соответствии с проектом производства работ
	Код
	A/02.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Ознакомление с проектом производства работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Проверка комплектности оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения на соответствие рабочей документации и положениям технического задания на выполнение работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Подбор инструмента и технического оснащения, необходимого для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контроль подбора необходимого инструмента в месте производства работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые умения
	Определять пригодность оборудования и материалов для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при выполнении монтажных работ на насосных станциях и сооружениях очистки стоков в системах водоотведения

	
	Читать рабочую документацию и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Составлять рекламационные акты на непригодные оборудование и материалы, используемые при монтаже насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Определять состав инструментов, оборудования и подъемных механизмов, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые знания
	Правила эксплуатации оборудования, инструментов и область их применения при монтаже насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Оборудование, инструменты и грузоподъемные механизмы, применяемые для производства работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Виды насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, основных узлов, технологического оборудования и их функциональное назначение

	
	Сортамент материалов и оборудования, применяемых при монтаже на насосных станциях и сооружениях очистки стоков в системах водоотведения

	
	Правила строповки и перемещения грузов

	
	Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Строительные нормы и правила

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте

	
	Нормативная документация по водоотведению

	
	Требования охраны труда;

	Другие характеристики
	-


3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Выполнение монтажа оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	Код
	B
	Уровень квалификации
	3


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда

Монтажник оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения 4-го разряда

Монтажник оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения 5-го разряда


	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года в области монтажа оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения по более низкому (предшествующему) разряду

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

	ЕКТС
	§ 244
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда

	
	§ 245
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда

	
	§ 249
	Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда

	
	§ 250
	Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда

	ОКПДТР
	14621
	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

	
	14622
	Монтажник санитарно-технического оборудования

	
	14641
	Монтажник технологических трубопроводов


3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Монтаж оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	Код
	B/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Изучение рабочей документации и инструкций по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Проверка готовности места под установку оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Разметка мест установки оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Выполнение установки и монтажа оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Выполнение монтажных работ по состыковке оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков с технологическими трубопроводами

	Необходимые умения
	Читать рабочую документацию и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Применять правила, определенные инструкциями по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Применять современные технологии выполнения монтажных работ оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Пользоваться ручным и механизированным инструментом, необходимым для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые знания
	Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Технологии монтажа оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Различные типы оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Правила безопасной эксплуатации оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Виды насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, основных узлов, технологического оборудования и их функциональное назначение

	
	Сортамент материалов и оборудования, используемых при выполнении монтажных работ на насосных станциях и сооружениях очистки стоков в системах водоотведения

	
	Правила строповки и перемещения грузов

	
	Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Способы присоединения оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков к технологическим трубопроводам

	
	Требования охраны труда

	
	Нормативная документация по водоотведению

	
	Строительные нормы и правила

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте

	Другие характеристики
	-


3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Проведение испытаний установленного оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	Код
	B/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидропневматических испытаний установленного оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Установка контрольно-измерительных инструментов и приборов, необходимых для испытаний насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, в контрольные точки

	
	Испытания установленного оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения манометрическим или гидростатическим методом, его обкатка вхолостую и под нагрузкой

	
	Сравнение результатов испытаний с установленными в рабочей и нормативной документации параметрами

	
	Составление необходимой исполнительной документации по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения согласно требованиям законодательства Российской Федерации

	
	Устранение обнаруженных в процессе контроля испытаний насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения дефектов и неисправностей

	Необходимые умения
	Пользоваться гидравлическими и пневматическими приборами, установками и оборудованием, необходимыми для проведения испытаний насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами, необходимыми для монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Проводить испытания насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения в соответствии с методиками

	
	Производить работы по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения в соответствии с технологическими процессами и технологической документацией

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые знания
	Правила проведения испытаний смонтированного оборудования, насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Методики контроля качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Требования охраны труда

	
	Нормативная документация по водоотведению

	
	Строительные нормы и правила

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте

	Другие характеристики
	-


3.3. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Проверка качества выполненных работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения и руководство бригадой монтажников
	Код
	C
	Уровень квалификации
	4


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда

Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда

Монтажник оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения 6-го разряда

Бригадир


	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года в области монтажа оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения по более низкому (предшествующему) разряду

Для бригадира не менее пяти лет в области монтажа оборудования насосных станций и сооружений стоков систем водоотведения

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке

	Другие характеристики
	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7126
	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики

	ЕКТС
	§ 246
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда

	
	§ 251
	Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда

	ОКПДТР
	14621
	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

	
	14622
	Монтажник санитарно-технического оборудования

	
	14641
	Монтажник технологических трубопроводов


3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Определение методов и технологии производства работ по монтажу насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения
	Код
	C/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Ознакомление с рабочей документацией и проектом производства работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Определение последовательности, технологий и методов выполнения монтажных работ оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Ознакомление членов бригады с последовательностью, технологией и методами выполнения монтажных работ оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Распределение объемов работ между членами бригады монтажников

	
	Составление перечня инструментов, оборудования, машин и механизмов для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые умения
	Применять современные технологии производства работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Читать рабочую документацию и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Применять инструменты, оборудование, машины и механизмы для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые знания
	Правила проведения испытаний смонтированного оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Методики контроля качества выполненных работ по монтажу, оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Технологии монтажа оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Требования охраны труда

	
	Строительные нормы и правила

	
	Нормативная документация по водоотведению

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте

	Другие характеристики
	-


3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Организация работ и управление бригадой монтажников, контроль качества выполненных работ
	Код
	C/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Контроль подготовки строительной площадки для проведения работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контроль поступления на объект и качества оборудования и материалов насосной станции и сооружений очистки стоков

	
	Контроль наличия инструмента и инвентаря, необходимого для выполнения работ по монтажу оборудования насосной станции и сооружений очистки стоков

	
	Составление заявок на необходимые расходные материалы и инструменты, используемые при монтаже оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контроль над ходом монтажных работ оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контроль проведения гидравлических и пневматических испытаний установленного оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов, используемых при монтаже оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контроль сроков и качества выполнения бригадой работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контроль и координация работы бригады монтажников

	
	Создание бригаде, осуществляющей монтаж оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, необходимых условий для успешной работы

	
	Внедрение и соблюдение функционирования системы менеджмента качества при выполнении работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Контроль соблюдения требований охраны труда

	Необходимые умения
	Соблюдать требования нормативных документов по монтажу оборудования и трубопроводов насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Выполнять операционный контроль над действиями бригады при выполнении монтажных работ оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Применять процедуры и методики системы менеджмента качества для обеспечения бригаде, осуществляющей монтаж оборудования станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, необходимого уровня организации труда

	
	Читать рабочую документацию и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Применять методики организации работы бригады, осуществляющей монтаж оборудования насосных станциях и сооружениях очистки стоков в системах водоотведения

	
	Применять инструменты, оборудование, машины и механизмы для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	Необходимые знания
	Нормы использования расходных материалов, необходимых для монтажа оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения, и порядок их заказа

	
	Правила и методические рекомендации по операционному контролю над действиями бригады, осуществляющей монтаж оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Технологии монтажа оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Методики контроля качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Методики организации работы бригады, осуществляющей монтаж оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

	
	Строительные нормы и правила

	
	Методики и процедуры системы менеджмента качества

	
	Нормативная документация по водоотведению

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте

	
	Требования охраны труда в пределах выполняемых работ

	Другие характеристики
	-


IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва

	Управляющий директор:

Управления развития квалификаций
	Смирнова Юлия Валерьевна


4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1
	АС "Северо-Западный межрегиональный центр АВОК", город Санкт-Петербург

	2
	ЗАО "Промэнерго", город Санкт-Петербург


<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

_______________________________________________

