
                                    АКТ

           о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей

          и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

                          энергии и теплоносителя

__________________________________________________________________________,

                        (наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _______________________________

__________________________________________________________________________,

     (наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании ________________________________________________,

                              (устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

                     (полное наименование заявителя - юридического лица;

                            ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

                                            (ф.и.о. лица - представителя

                                                      заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

                              (устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт

о нижеследующем:

    1. Подключаемый объект _______________________________________________,

расположенный ____________________________________________________________.

                                 (указывается адрес)

    2.  В  соответствии  с  заключенным сторонами договором о подключении к

системе теплоснабжения N     от "__" ______ 20__ г. заявителем осуществлены

следующие  мероприятия  по  подготовке  объекта  к  подключению  к  системе

теплоснабжения:

    ______________________________________________________________________;

    ______________________________________________________________________;

    ______________________________________________________________________.

    Работы  выполнены  по  проекту  N ________, разработанному __________ и

утвержденному ____________________________________________________________.

    3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

    теплоноситель ________________________________________________________;

    диаметр труб: подающей ______________ мм, обратной ________________ мм;

    тип канала ___________________________________________________________;

    материалы и толщина изоляции труб: подающей __________________________,

обратной _________________________________________________________________;

    протяженность трассы __________ м, в том числе подземной ______________

__________________________________________________________________________;

    теплопровод выполнен со следующими отступлениями от  рабочих  чертежей:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

    класс энергетической эффективности подключаемого объекта _____________;

    наличие резервных источников тепловой энергии ________________________;

    наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией ____________

__________________________________________________________________________.

    4.    Характеристика    оборудования    теплового   пункта   и   систем

теплопотребления:

    вид присоединения системы подключения:

    _______________________________________________________________________

    а) элеватор N __________, диаметр ____________________________________;

    б) подогреватель отопления N __________, количество секций ___________;

    длина секций ___________, назначение _________________________________;

    тип (марка) __________________________________________________________;

    в) диаметр напорного патрубка ________________________________________,

    мощность электродвигателя ___________, частота вращения ________;

    г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр __________________,

место установки __________________________________________________________.

    Тип отопительной системы _____________________________________________;

    количество стояков ___________________________________________________;

    тип и поверхность нагрева отопительных приборов _______________________

__________________________________________________________________________;

    схема включения системы горячего водоснабжения ________________________

__________________________________________________________________________;

    схема включения подогревателя горячего водоснабжения __________________

__________________________________________________________________________;

    количество секций I ступени: штук ___, длина ___;

    количество секций II ступени: штук ___, длина ___;

    количество калориферов: штук ___, поверхность нагрева (общая) ___.

    5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	N п/п
	Наименование
	Место установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	


    Место установки пломб ________________________________________________.

    6. Проектные данные присоединяемых установок

	Номер здания
	Кубатура здания, куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение
	технологические нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	


    7. Наличие документации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    8. Прочие сведения ___________________________________________________.

    9.  Настоящий  акт  составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                                  Подписи

        Исполнитель                                     Заявитель

_____________________________                 _____________________________

_____________________________                 _____________________________

_____________________________                 _____________________________

Дата подписания "__" _________ 20__ г.


