
Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по определению размера

предельной стоимости услуг

и (или) работ по капитальному

ремонту общего имущества

в многоквартирных домах,

в том числе являющихся

объектами культурного наследия

ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА

	Капитальный ремонт мест общего пользования

Замена окон в ценах 4 квартала 2016 года

	Наименование объекта представителя: Многоквартирные дома типа "хрущевки" панельные постройки 1957 - 1970 гг.".

Общая площадь заменяемых окон 63,4 кв. м

	Проектное решение: Замена существующих деревянных окон на пластиковые.

	Единица измерения: 100 кв. м оконных переплетов

	Состав работ:
	1. Снятие оконных переплетов остекленных

2. Демонтаж оконных коробок

3. Установка блоков оконных с переплетами

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих
	Т/з осн. раб.
	Т/з мех.

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	общая
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Осн. З.
	Эк. Ма.
	З/п Ме.
	Мат.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Проемы

	1
	ГЭСНр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30,01,14 N 31/пр
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 Оконных переплетов
	
	0,01

0,634/03,4
	4881,3
	48,81
	46,86
	1,95
	1,13
	
	0,46
	0,01

	2
	ГЭСНр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30,01,14 N 31/пр
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	
	0,0,03943

0,26/03,4
	14091
	55,56
	52,56
	3
	1,03
	
	0,51
	0,01

	3
	ГЭСН 10-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 12,11,14 N 703/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0,004282

0,2716/63,4
	26DS05
	1117,2
	109,97
	21,65
	3,83
	985,57
	0,98
	0,03

	4
	ГЭСН 10-01-027-04 Приказ Минстроя РФ от 12,11,14 N 703/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью греема более 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0,005718

0,3625/63,4
	280398
	1603,3
	99,02
	22,6
	3,63
	1481,7
	0,88
	0,03

	5
	ГЭСН 10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 12,11,14 N 703/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0,0003

0,019/53,4
	56429
	16,93
	5,69
	0,83
	0,05
	10,41
	0,05
	

	6
	СЦМ-101-0901
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)
	Компл,
	
	0,157729

10/63,4
	62,09
	9,79
	
	
	
	9,79
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущее ценах
	2851,6
	314,1
	50,03
	9,68
	2487,5
	2,88
	0,0S

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	2955,7
	395,68
	72,58
	13,44
	2487,5
	3,6
	0,11

	Накладные расходы
	347,9
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	183,03
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	69,73
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	3556,4
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	640,15
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	4196,5
	
	
	
	
	3,6
	0,11


____________________________

