
II. Требования к энергетической эффективности

ламп общего назначения

4. Требования к энергетической эффективности ламп общего назначения устанавливаются в зависимости от вида ламп и их номинальной мощности.

5. К люминесцентным лампам со встроенным пускорегулирующим аппаратом (далее - компактные люминесцентные лампы) и светодиодным лампам устанавливаются следующие требования:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image1.wmf]min

η

) компактных люминесцентных ламп ненаправленного света с общим индексом цветопередачи менее 90 составляют:

Таблица 1

	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image2.wmf]min

η

, лм/Вт

	
	этап 1
	этап 2

	5
	50
	65

	7
	50
	65

	11
	55
	70

	15
	55
	70

	20
	60
	75

	24
	65
	75

	26
	65
	75

	30
	65
	75

	45
	70
	80;


б) компактные люминесцентные лампы ненаправленного света с общим индексом цветопередачи не менее 90 должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов;

в) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image3.wmf]min

η

) светодиодных ламп ненаправленного света со встроенными устройствами управления составляют:

Таблица 2

	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image4.wmf]min

η

, Лм/Вт

	
	одноцокольные (кроме филаментных)
	одноцокольные филаментные с коррелированной цветовой температурой (Тц) [image: image5.wmf]£

 3000 K
	линейные двухцокольные

	
	этап 1
	этап 2
	этап 1
	этап 2
	этап 1
	этап 2

	1
	80
	95
	115
	136
	80
	100

	2
	80
	95
	110
	130
	80
	100

	3
	80
	95
	107
	127
	80
	100

	4
	80
	95
	105
	124
	80
	100

	5
	80
	95
	103
	122
	80
	100

	6
	80
	95
	101
	119
	80
	100

	7
	80
	95
	99
	117
	80
	100

	8
	80
	95
	97
	115
	80
	100

	9
	80
	95
	95
	112
	80
	100

	10
	80
	95
	93
	110
	80
	100

	11
	80
	95
	93
	110
	80
	100

	12
	80
	95
	92
	109
	80
	100

	14
	80
	95
	92
	108
	80
	100

	15
	80
	95
	92
	108
	80
	100

	18
	80
	95
	92
	107
	80
	100

	19
	80
	95
	91
	106
	80
	100

	20
	80
	95
	90
	106
	80
	100

	24
	80
	95
	90
	90
	80
	100

	25
	80
	95
	90
	90
	80
	100

	30
	80
	95
	90
	90
	80
	100

	45
	80
	95
	90
	90
	80
	100;


г) филаментные светодиодные лампы с коррелированной цветовой температурой более 3000 K и до 4000 К включительно должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "в" настоящего пункта, умноженным на коэффициент 1,05, а филаментные светодиодные лампы с коррелированной цветовой температурой более 4000 К должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "в" настоящего пункта, умноженным на коэффициент 1,1.

Филаментные светодиодные лампы с опаловыми и молочными колбами должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "в" настоящего пункта, не менее чем на 90 и 80 процентов соответственно.

Светодиодные лампы без встроенных устройств управления должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "в" настоящего пункта, умноженным на коэффициент 1,1.

Светодиодные лампы с индексом цветопередачи не менее 90 должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "в" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов.

Светодиодные лампы с возможностью регулирования светового потока должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "в" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов;

д) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image6.wmf]min

η

) компактных люминесцентных ламп направленного света и светодиодных ламп направленного света со встроенными устройствами управления составляют:

Таблица 3

	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image7.wmf]min

η

, лм/Вт

	
	компактные люминесцентные лампы
	светодиодные лампы

	
	этап 1
	этап 2
	этап 1
	этап 2

	5
	50
	60
	65
	80

	10
	55
	65
	65
	80

	15
	55
	65
	65
	80

	45
	60
	70
	65
	80;


е) компактные люминесцентные и светодиодные лампы направленного света со встроенными устройствами управления с общим индексом цветопередачи не менее 90 должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "д" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов.

Светодиодные лампы направленного света со встроенными устройствами управления с возможностью регулирования светового потока вне зависимости от значений общего индекса цветопередачи должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "д" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов.

6. Люминесцентные лампы без встроенных пускорегулирующих аппаратов должны соответствовать следующим требованиям:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image8.wmf]min

η

) для двухцокольных люминесцентных ламп с общим индексом цветопередачи менее 90 при 25 °C для этапов 1 и 2 составляют:

Таблица 4

	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image9.wmf]min

η

, лм/Вт

	15
	60

	18
	75

	25
	75

	30
	80

	36
	90

	38
	90

	58
	90

	70
	90;


б) требования, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, должны применяться ко всем типам двухцокольных люминесцентных ламп, за исключением люминесцентных ламп T5 (диаметр 16 мм). При этом применяются те минимальные нормированные значения световой отдачи, которые соответствуют значениям номинальной мощности, наиболее близким к мощности соответствующей лампы.

Если номинальная мощность лампы превышает максимальное из указанных в подпункте "а" настоящего пункта значений номинальной мощности, то лампа должна соответствовать требованию к световой отдаче, указанному в подпункте "а" настоящего пункта, установленному к максимальному значению номинальной мощности;

в) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image10.wmf]min

η

) для двухцокольных люминесцентных ламп T5 (диаметр 16 мм) с общим индексом цветопередачи менее 90 при 25 °C для этапов 1 и 2 составляют:

Таблица 5

	T5 (диаметр 16 мм), высокая световая отдача
	T5 (диаметр 16 мм), высокий световой поток

	номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image11.wmf]min

η

, лм/Вт
	номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image12.wmf]min

η

, лм/Вт

	14
	86
	24
	73

	21
	90
	39
	79

	28
	93
	54
	82

	35
	94
	49
	88

	
	
	80
	77;


г) требования, предусмотренные подпунктами "а" - "в" настоящего пункта, не применяются к двухцокольным люминесцентным лампам со следующими характеристиками:

диаметр не более 7 мм (T2);

диаметр 16 мм (T5), номинальная мощность не более 13 Вт или более 80 Вт;

д) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image13.wmf]min

η

) одноцокольных люминесцентных ламп для этапов 1 и 2 составляют:

Таблица 6

	Лампа двухканальная с цоколем G23 (2-штырьковый) или 2G7 (4-штырьковый)
	Лампа четырехканальная с цоколем G24d (2-штырьковый) или G24q (4-штырьковый)
	Лампа шестиканальная с цоколем GX24d (2-штырьковый) или GX24q (4-штырьковый)

	номинальная мощность, Вт
	[image: image14.wmf]min

η

, лм/Вт
	номинальная мощность, Вт
	[image: image15.wmf]min

η

, лм/Вт
	номинальная мощность, Вт
	[image: image16.wmf]min

η

, лм/Вт

	5
	48
	10
	60
	13
	62

	7
	57
	13
	69
	18
	67

	9
	67
	18
	67
	26
	66;

	11
	76
	26
	66
	
	


Таблица 7

	Лампа прямоугольная в одной плоскости с цоколем 2G10 (4-штырьковый)
	Лампа двухканальная длинная с цоколем 2G11 (4-штырьковый)

	номинальная мощность, Вт 18
	[image: image17.wmf]min

η

, лм/Вт 61
	номинальная мощность, Вт 18
	[image: image18.wmf]min

η

, лм/Вт 67

	24
	71
	24
	75

	36
	78
	34
	82

	
	
	36
	81;


Таблица 8

	Лампа шестиканальная с цоколем GX24q (4-штырьковый)
	Лампа четырехканальная с цоколем GX24q (4-штырьковый)
	Лампа двухканальная длинная с цоколем 2G11 (4-штырьковый)

	номинальная мощность, Вт
	[image: image19.wmf]min

η

, лм/Вт
	номинальная мощность, Вт
	[image: image20.wmf]min

η

, лм/Вт
	номинальная мощность, Вт
	[image: image21.wmf]min

η

, лм/Вт

	32
	75
	55
	75
	40
	85

	42
	75
	70
	75
	55
	80

	
	
	
	
	80
	75;


е) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image22.wmf]min

η

) одноцокольных люминесцентных ламп квадратной формы для этапов 1 и 2 составляют:

Таблица 9

	Лампа плоская квадратной формы с цоколем GR8 (2-штырьковый), GR10q (4-штырьковый) или GRY10q3 (4-штырьковый)
	Лампа четырех- или шестиканальная с цоколем 2G8 (4-штырьковый) повышенной мощности

	номинальная мощность, Вт
	[image: image23.wmf]min

η

, лм/Вт
	номинальная мощность, Вт
	[image: image24.wmf]min

η

, лм/Вт

	10
	65
	60
	65

	16
	65
	82
	75

	21
	65
	85
	70

	28
	70
	120
	75;

	38 55
	70 70
	
	


ж) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image25.wmf]min

η

) кольцевых ламп T9 (диаметр 29 мм) и T5 (диаметр 16 мм) для этапов 1 и 2 составляют:

Таблица 10

	Лампа кольцевая T9 (диаметр 29 мм) с цоколем G10q и двухцокольные лампы спиральной формы с трубкой равной или большей T5 (диаметр 16 мм)
	Лампа кольцевая T5 (диаметр 16 мм) с цоколем 2GX13

	номинальная мощность, Вт 22
	[image: image26.wmf]min

η

, лм/Вт 50
	номинальная мощность, Вт 22
	[image: image27.wmf]min

η

, лм/Вт 75

	32
	65
	40
	80

	40
	70
	55
	75

	60
	60
	60
	80;


з) указанные в подпунктах "а" - "ж" настоящего пункта минимальные нормированные значения световой отдачи для одноцокольных и двухцокольных люминесцентных ламп с высокой коррелированной цветовой температурой, и (или) с высоким индексом цветопередачи, и (или) с внешней оболочкой применяются со следующим уменьшением:

Таблица 11

	Параметры лампы
	Допустимое уменьшение световой отдачи при 25 °C, %

	Коррелированная цветовая температура более 5000 K
	- 10

	Общий индекс цветопередачи 90 < Ra [image: image28.wmf]£

 95
	- 20

	Общий индекс цветопередачи Ra > 95
	- 30

	Лампа с внешней оболочкой
	- 10.


При наличии двух или более указанных параметров значение допустимого уменьшения световой отдачи определяется путем суммирования значений допустимых уменьшений световой отдачи, установленных для соответствующих параметров лампы.

Одноцокольные и двухцокольные люминесцентные лампы, оптимальная температура для работы которых отлична от 25 °C, должны соответствовать указанным в подпунктах "а" - "ж" настоящего пункта требованиям к минимальным нормированным значениям световой отдачи и при определенной в технической документации оптимальной температуре для их работы.

7. К лампам высокого давления устанавливаются следующие требования:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image29.wmf]min

η

) натриевых ламп высокого давления с цоколями E27, E40, RX7s, PGZ12 составляют:

Таблица 12

	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image30.wmf]min

η

, лм/Вт

	
	этап 1
	этап 2

	50
	65
	80

	70
	70
	90

	100
	85
	100

	150
	95
	105

	250
	105
	120

	400
	115
	130

	600
	120
	135

	1000
	120
	130;


б) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image31.wmf]min

η

) металлогалогенных ламп высокого давления с цоколями E27, E40, RX7s, G12, G22 составляют:

Таблица 13

	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image32.wmf]min

η

, лм/Вт

	
	этап 1
	этап 2

	35
	70
	85

	50
	70
	90

	70
	70
	90

	100
	70
	95

	150
	70
	95

	250
	70
	90

	400
	70
	90

	700
	75
	90

	1000
	90
	90

	2000
	90
	90

	3500
	90
	90;


в) металлогалогенные лампы высокого давления с коррелированной цветовой температурой более 5000 K должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "б" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов;

г) натриевые и металлогалогенные лампы высокого давления с непрозрачной колбой должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов, натриевые и металлогалогенные лампы высокого давления с зеркальной колбой - не менее чем на 80 процентов;

д) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image33.wmf]min

η

) ртутных ламп высокого давления составляют:

Таблица 14

	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image34.wmf]min

η

, лм/Вт

	
	этап 1
	этап 2

	125
	60
	90

	250
	60
	90

	400
	50
	90

	700
	50
	90

	1000
	50
	90.


8. Индукционные люминесцентные лампы должны соответствовать следующим требованиям:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image35.wmf]min

η

) индукционных люминесцентных ламп ненаправленного света с коррелированной цветовой температурой не более 6500 К и общим индексом цветопередачи не менее 80 составляют:

Таблица 15

	Номинальная мощность лампы, Вт
	Световая отдача, лм/Вт

	
	этап 1
	этап 2

	70
	70
	90

	100
	75
	100

	150
	75
	100

	250
	75
	100;


б) компактные индукционные люминесцентные лампы с цоколем E27 или E40 должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов.

9. К лампам накаливания общего назначения устанавливаются следующие требования:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи ламп накаливания вольфрамовых составляют не менее 7 лм/Вт;

б) минимальные нормированные значения световой отдачи ламп накаливания вольфрамовых галогенных составляют не менее 15 лм/Вт.

10. Применение требований, предусмотренных пунктами 5 - 8 настоящего документа, осуществляется с учетом следующих условий:

если в технической документации не указано иное, то значения параметров световой отдачи должны соответствовать указанным требованиям после 100 часов работы для любых газоразрядных ламп и после 0 часов работы для светодиодных ламп или ламп накаливания общего назначения;

если номинальная мощность лампы отличается от указанной в пунктах 5 - 8 настоящего документа, то лампа должна иметь световую отдачу, определяемую методом линейной интерполяции;

если номинальная мощность лампы превышает значение, максимальное из указанных в пунктах 5 - 8 настоящего документа значений номинальной мощности, то требования к ее световой отдаче определяются исходя из значений, соответствующих такому максимальному значению номинальной мощности;

если номинальная мощность лампы меньше значения, минимального из указанных в пунктах 5 - 8 настоящего документа значений мощности, то требования к ее световой отдаче определяются исходя из значений, соответствующих такому минимальному значению номинальной мощности.


