
IV. Требования к энергетической эффективности

светильников общего назначения

14. Светильники с двухцокольными люминесцентными лампами и индукционными люминесцентными лампами должны соответствовать следующим требованиям:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image1.wmf]min

η

) светильников с двухцокольными люминесцентными и индукционными люминесцентными лампами различной мощности (P) на этапах 1 и 2 составляют:

для светильников, предназначенных к использованию в общественных помещениях:

Таблица 18

	Лампы Конструкция
	Люминесцентные T8
	Люминесцентные T5 (диаметр 16 мм) (высокая световая отдача)
	Люминесцентные T5 (диаметр 16 мм) (высокий световой поток)
	Индукционные люминесцентные

	
	P, Вт
	лм/Вт
	P, Вт
	лм/Вт
	P, Вт
	[image: image2.wmf]min

η

 лм/Вт
	P, Вт
	[image: image3.wmf]min

η

 лм/Вт

	Зеркальный отражатель и диффузный рассеиватель
	18
	45
	14
	50
	не используются
	70
	45

	
	
	
	21
	50
	
	
	100
	50

	
	36
	50
	28
	55
	
	
	150
	50

	
	58
	50
	35
	55
	
	
	250
	50

	Зеркальный отражатель и призматический рассеиватель
	18
	50
	14
	55
	не используются
	70
	50

	
	
	
	21
	55
	
	
	100
	55

	
	36
	55
	28
	60
	
	
	150
	55

	
	58
	55
	35
	60
	
	
	250
	55

	Зеркальный отражатель и открытое выходное отверстие
	18
	55
	14
	60
	24
	55
	70
	55

	
	36
	60
	21
	60
	39
	60
	100
	60

	
	
	
	28
	65
	49
	60
	150
	60

	
	58
	60
	35
	65
	54
	60
	250
	60;

	
	
	
	
	
	80
	60
	
	


для светильников, предназначенных к использованию в производственных помещениях:

Таблица 19

	Лампы Конструкция
	Люминесцентные T8
	Люминесцентные T5 (диаметр 16 мм) (высокая световая отдача)
	Люминесцентные T5 (диаметр 16 мм) (высокий световой поток)
	Индукционные люминесцентные

	
	P, Вт
	[image: image4.wmf]min

η

 лм/Вт
	P, Вт
	[image: image5.wmf]min

η

 лм/Вт
	P, Вт
	[image: image6.wmf]min

η

 лм/Вт
	P, Вт
	[image: image7.wmf]min

η

 лм/Вт

	Зеркальный отражатель и диффузный рассеиватель
	18
	45
	14
	50
	не используются
	70
	45

	
	36
	50
	21
	50
	
	
	100
	50

	
	58
	50
	28
	55
	
	
	150
	50

	
	
	
	35
	55
	
	
	250
	50

	Зеркальный отражатель и призматический рассеиватель
	18
	50
	14
	55
	не используются
	70
	50

	
	36
	55
	21
	55
	
	
	100
	55

	
	58
	55
	28
	60
	
	
	150
	55

	
	
	
	35
	60
	
	
	250
	55

	Зеркальный отражатель и открытое выходное отверстие
	18
	55
	14
	60
	24
	55
	70
	55

	
	36
	60
	21
	60
	39
	60
	100
	60

	
	
	
	
	
	49
	60
	
	

	
	58
	60
	28
	70
	54
	60
	150
	60

	
	
	
	35
	70
	80
	60
	250
	60;


для светильников, предназначенных к использованию в целях наружного утилитарного освещения:

Таблица 20

	Лампы Конструкция
	Индукционные люминесцентные

	
	P, Вт
	[image: image8.wmf]min

η

, лм/Вт

	Зеркальный отражатель и прозрачный рассеиватель (защитное стекло)
	70
	50

	
	100
	55

	
	150
	55

	
	250
	55;


б) требования, которым должны соответствовать светильники с двухцокольными люминесцентными лампами T8, должны применяться ко всем светильникам с люминесцентными лампами, за исключением светильников с двухцокольными люминесцентными лампами T5 (диаметр 16 мм).

15. К светильникам с натриевыми лампами высокого давления устанавливаются следующие требования:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи светильников с натриевыми лампами высокого давления на этапах 1 и 2 составляют:

Таблица 21

	Назначение
	Конструкция
	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image9.wmf]min

η

 лм/Вт

	Светильники для производственных помещений
	зеркальный отражатель и диффузный рассеиватель
	70
	65

	
	
	100
	65

	
	
	150
	65

	
	
	250
	70

	
	
	400
	70

	
	зеркальный отражатель и призматический рассеиватель
	70
	75

	
	
	100
	75

	
	
	150
	75

	
	
	250
	80

	
	
	400
	80

	
	зеркальный отражатель и открытое выходное отверстие
	70
	85

	
	
	100
	85

	
	
	150
	85

	
	
	250
	90

	
	
	400
	90

	Светильники для наружного утилитарного освещения
	зеркальный отражатель и прозрачный рассеиватель (защитное стекло)
	70
	75

	
	
	100
	75

	
	
	150
	75

	
	
	250
	85

	
	
	400
	85

	
	
	600
	85;


б) светильники с лампами в непрозрачной колбе должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, установленным в подпункте "а" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов.

16. К светильникам с металлогалогенными лампами устанавливаются следующие требования:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image10.wmf]min

η

) светильников с металлогалогенными лампами на этапах 1 и 2 составляют:

Таблица 22

	Назначение
	Конструкция
	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image11.wmf]min

η

 лм/Вт

	Светильники для общественных помещений
	зеркальный отражатель и диффузный рассеиватель
	70
	55

	
	
	100
	55

	
	
	150
	60

	
	
	250
	65

	
	
	400
	65

	
	зеркальный отражатель и призматический рассеиватель
	70
	65

	
	
	100
	65

	
	
	150
	65

	
	
	250
	70

	
	
	400
	70

	
	зеркальный отражатель и открытое выходное отверстие
	70
	70

	
	
	100
	70

	
	
	150
	70

	
	
	250
	75

	
	
	400
	75

	Светильники для производственных помещений
	зеркальный отражатель и диффузный рассеиватель
	70
	50

	
	
	100
	50

	
	
	150
	50

	
	
	250
	55

	
	
	не менее 400
	55

	
	зеркальный отражатель и призматический рассеиватель
	70
	60

	
	
	100
	60

	
	
	150
	60

	
	
	250
	65

	
	
	не менее 400
	65

	
	зеркальный отражатель и открытое выходное отверстие
	70
	65

	
	
	100
	65

	
	
	150
	65

	
	
	250
	70

	
	
	не менее 400
	70

	Светильники для наружного утилитарного освещения
	зеркальный отражатель и прозрачный рассеиватель (защитное стекло)
	70
	60

	
	
	100
	60

	
	
	150
	60

	
	
	250
	65

	
	
	не менее 400
	65;


б) светильники с лампами в непрозрачной колбе должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, не менее чем на 90 процентов.

17. К светильникам с ртутными лампами высокого давления устанавливаются следующие требования:

а) минимальные нормированные значения световой отдачи ([image: image12.wmf]min

η

) светильников с ртутными лампами высокого давления на этапе 1 составляют:

Таблица 23

	Назначение
	Конструкция
	Номинальная мощность лампы, Вт
	[image: image13.wmf]min

η

 лм/Вт

	Светильники для производственных помещений
	зеркальный отражатель и диффузный рассеиватель
	125
	50

	
	
	250
	50

	
	
	не менее 400
	35

	
	зеркальный отражатель и призматический рассеиватель
	125
	60

	
	
	250
	60

	
	
	не менее 400
	40

	
	зеркальный отражатель и открытое выходное отверстие
	125
	60

	
	
	250
	60

	
	
	не менее 400
	45

	Светильники для наружного утилитарного освещения
	зеркальный отражатель и прозрачный рассеиватель (защитное стекло)
	125
	60

	
	
	250
	60

	
	
	не менее 400
	60;


б) на этапе 2 минимальное нормированное значение световой отдачи для любых светильников с ртутными лампами высокого давления должно быть не менее 60 лм/Вт.

18. Светильники с двумя и более разрядными лампами, с экранирующими элементами, создающими защитный угол, превышающий 40 градусов, с диффузным отражателем или с защитной сеткой должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, установленным в пунктах 14 - 17 настоящего документа, не менее чем на 95 процентов.

При наличии одновременно нескольких указанных конструктивных особенностей светильники должны соответствовать минимальным нормированным значениям световой отдачи, установленным в пунктах 14 - 17 настоящего документа, не менее чем на 90 процентов.

19. К минимальным нормированным значениям световой отдачи ([image: image14.wmf]min

η

) светильников со светодиодами устанавливаются следующие требования:

Таблица 24

	Назначение
	Конструкция
	Номинальная мощность, Вт
	[image: image15.wmf]min

η

, лм/Вт

	
	
	
	этап 1
	этап 2

	Светильники для общественных и производственных помещений
	диффузный рассеиватель
	не более 25
	75
	95

	
	
	более 25
	85
	105

	
	прозрачный (призматический) рассеиватель
	не более 25
	80
	100

	
	
	более 25
	85
	105

	
	с открытым выходным отверстием
	не более 25
	80
	100

	
	
	более 25
	90
	110

	
	типа Downlight
	более 5
	60
	75

	Светильники для наружного утилитарного освещения
	прозрачный рассеиватель (защитное стекло)
	без ограничений
	90
	110;


20. Применение требований, предусмотренных пунктами 14 - 19 настоящего документа, осуществляется с учетом следующих условий:

если в технической документации не указано иное, то значения параметров световой отдачи должны соответствовать указанным требованиям после 100 часов работы для светильников с газоразрядными лампами и после 0 часов работы для светильников со светодиодными лампами или светодиодными источниками света;

если номинальная мощность светильника (используемой в нем лампы или источника света) отличается от указанной в пунктах 14 - 19 настоящего документа, то светильник должен иметь световую отдачу, определяемую методом линейной интерполяции;

если номинальная мощность светильника (используемой в нем лампы или источника света) превышает значение, максимальное из указанных в пунктах 14 - 19 настоящего документа значений номинальной мощности, то требования к световой отдаче светильника определяются исходя из значений, соответствующих максимальному значению номинальной мощности;

если номинальная мощность светильника (используемой в нем лампы или источника света) меньше значения, минимального из указанных в пунктах 14 - 19 настоящего документа значений номинальной мощности, то требования к световой отдаче светильника определяются исходя из значений, соответствующих минимальному значению номинальной мощности.


