
Приложение

к требованиям к форматам проектов

схем теплоснабжения, направляемых

в электронной форме в уполномоченный

федеральный орган исполнительной власти

(рекомендуемый образец)

ФОРМАТЫ

проектов схем теплоснабжения, направляемых в электронной

форме в уполномоченный федеральный орган

исполнительной власти

Таблица П 1.1 - Спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в поселении, городском округе

	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	Значение показателя для соответствующего года

	
	
	
	
	Ретроспективный период
	Т <1>
	Регулируемый период
	Прогнозный период

	
	
	
	
	Б <2>
	Б+1
	Б+2
	...
	А <3>
	А+1
	А+2
	А+3
	А+4
	А+5
	А+10
	А+15
	ГП <4>

	1.
	Численность населения
	Nпос
	тыс. чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Градусо-сутки отопительного периода (далее - ГСОП)
	HDDфакт
	град. C x сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Площадь территории
	Sпос
	км2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Общая площадь жилых зданий, в т.ч.:
	Sжф
	тыс. м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Многоквартирных домов
	Sмд
	тыс. м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Общая площадь общественно-делового фонда (далее - ОДФ)
	Sодф
	тыс. м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Всего общая площадь
	Sобщ
	тыс. м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Общая площадь производственных и промышленно-складских зданий
	Sпром
	тыс. м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Количество зданий
	Z
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Плотность населения
	[image: image1.wmf]r


	чел/км2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Обеспеченность населения жилой площадью
	[image: image2.wmf]b


	м2/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Плотность застройки
	r
	м2/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Спрос на тепловую мощность всего, в т.ч.:
	[image: image3.wmf]р

общ

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	в жилищном фонде, в т.ч.:
	[image: image4.wmf]р

жф

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1
	Отопление и вентиляция (далее - О+В)
	[image: image5.wmf].

р

ожф

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2
	Горячее водоснабжение (далее - ГВС)
	[image: image6.wmf].

р

гвсжф

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	в ОДФ, т.ч.:
	[image: image7.wmf]р

одф

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.1
	О+В
	[image: image8.wmf].

р

оодф

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.2
	ГВС
	[image: image9.wmf].

р

гвсодф

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3.
	в производственных и промышленно-складских зданиях
	[image: image10.wmf]р

пром

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Спрос на тепловую энергию (теплоноситель), всего, в т.ч.:
	Qобщ
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	в жилищном фонде
	Qжф
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.1.
	О+В
	Qо.жф
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.2
	ГВС
	Qгвс.жф
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	в ОДФ
	Qодф
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2.1
	О+В
	Qо.одф
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2.2
	ГВС
	Qгвс.одф
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3.
	в производственных и промышленно-складских зданиях
	Qпром
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	qо.жф
	Гкал/м2/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии
	[image: image11.wmf].

прив

ожф

q


	Гкал/м2/ГСОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ОДФ
	qо.одф
	Гкал/м2/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии
	[image: image12.wmf].

прив

оодф

q


	Гкал/м2/ГСОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Средняя плотность спроса на тепловую мощность
	[image: image13.wmf]р

общ

r


	Гкал/ч/км2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Средняя плотность спроса на тепловую энергию
	[image: image14.wmf]общ

r


	Гкал/км2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Средний спрос на тепловую мощность на человека, в т.ч.:
	[image: image15.wmf]р

общ

m


	Гкал/ч/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	в жилищном фонде, в т.ч.:
	[image: image16.wmf]р

жф

m


	Гкал/ч/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1.1
	на отопление
	[image: image17.wmf].

р

ожф

m


	Гкал/ч/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Средний спрос на тепловую энергию на человека, в т.ч.:
	[image: image18.wmf]общ

m


	Гкал/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	в жилищном фонде
	[image: image19.wmf]жф

m


	Гкал/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1.1
	на отопление
	[image: image20.wmf].

ожф

m


	Гкал/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> Т - текущий год актуализации схемы теплоснабжения.

<2> Б - базовый год разработки и утверждения схемы теплоснабжения.

<3> А - год, в котором актуализируется схема теплоснабжения.

<4> ГП - последний год периода действия генерального плана поселения, городского округа.

