
Таблица П 1.3 - Характеристики передачи тепловой мощности от источника тепловой энергии к потребителям в поселении N

	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	Значение показателя для соответствующего года

	
	
	
	
	Ретроспективный период
	Т
	Регулируемый период
	Прогнозный период

	
	
	
	
	Б
	Б+1
	Б+2
	...
	А
	А+1
	А+2
	А+3
	А+4
	А+5
	А+10
	А+15
	ГП

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lпос
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	магистральных
	Lмаг
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	распределительных
	Lрасп
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mпос
	тыс. м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	магистральных
	Mмаг
	тыс. м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	распределительных
	Mрасп
	тыс. м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image1.wmf]р

пос

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Относительная материальная характеристика тепловой сети
	[image: image2.wmf]пос

m


	м2/Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Потери в тепловых сетях
	[image: image3.wmf]пос

Q

D


	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	магистральных
	[image: image4.wmf]маг

Q

D


	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	распределительных
	[image: image5.wmf]расп

Q

D


	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Относительная величина потерь в тепловых сетях
	[image: image6.wmf]пос

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image7.wmf]тс

пос

r


	Гкал/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image8.wmf].

линтс

пос

r


	Гкал/м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Удельная протяженность тепловой сети
	[image: image9.wmf]тс

пос

l


	м/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Удельная материальная характеристика тепловой сети
	[image: image10.wmf]тс

пос

m


	м2/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image11.wmf]тс

пос

L


	ед./год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image12.wmf]тс

пос

l


	ед./м/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема), в т.ч.
	[image: image13.wmf]р

откр

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	по причине отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения
	[image: image14.wmf].

p

открбезгвс

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе, в т.ч.
	[image: image15.wmf]откр

c


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	по причине отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения
	[image: image16.wmf]безгвс

откр

c


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



