
Таблица П 1.6 - Установленная тепловая мощность в зоне деятельности j-того ЕТО

	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	Значение показателя для соответствующего года

	
	
	
	
	Ретроспективный период
	Т
	Регулируемый период
	Прогнозный период

	
	
	
	
	Б
	Б+1
	Б+2
	...
	А
	А+1
	А+2
	А+3
	А+4
	А+5
	А+10
	А+15
	ГП

	1.
	Установленная электрическая мощность (далее - УЭМ) ТЭЦ
	Nтэц,j
	МВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Изменение УЭМ ТЭЦ относительно базового года
	[image: image1.wmf],

б

тэцj

N

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Установленная тепловая мощность (далее - УТМ) источников, в т.ч.:
	Qобщ,j
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Изменение УТМ относительно базового года
	[image: image2.wmf],

D

б

общj

Q


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	ТЭЦ, в т.ч.
	Qтэц,j
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Qта,j
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	пиковая
	Qn,j
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Котельных, в т.ч.:
	Qкот,j
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	отопительных
	Qо.кот,j
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	производственно-отопительных
	Qпо.кот,j
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Количество источников тепловой мощности
	Kj
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	ТЭЦ
	Kтэц,j
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Котельных
	Kкот,j
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, в т.ч:
	[image: image3.wmf],

р

общj

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	ТЭЦ, в т.ч.
	[image: image4.wmf],

р

тэцj

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	изменение тепловой нагрузки от базового значения, в т.ч.:
	[image: image5.wmf],

,

рб

тэцj

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.1.
	за счет изменения спроса на тепловую мощность
	[image: image6.wmf],,

,

рбспрос

тэцj

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.2
	за счет переключения тепловой нагрузки от (на) других источников
	[image: image7.wmf],,

,

рбперекл

тэцj

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	изменение тепловой нагрузки год к году, в т.ч.:
	[image: image8.wmf],/

,

ргг

тэцj

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Котельных
	[image: image9.wmf],

р

котj

Q


	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	изменение тепловой нагрузки от базового значения, в т.ч.:
	[image: image10.wmf],

,

рб

котj

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.1.
	за счет изменения спроса на тепловую мощность
	[image: image11.wmf],,

,

рбспрос

котj

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.2.
	за счет переключения тепловой нагрузки от (на) других источников
	[image: image12.wmf],,

,

рбперекл

котj

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2.
	изменение тепловой нагрузки год к году:
	[image: image13.wmf],/

,

ргг

котj

Q

D


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Доля резервной тепловой мощности
	Rобщ,j
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	ТЭЦ
	Rтэц,j
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Котельных
	Rкот,j
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image14.wmf],

год

общj

Q


	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	ТЭЦ, в т.ч.:
	[image: image15.wmf],

год

тэцj

Q


	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	из отборов турбоагрегатов
	[image: image16.wmf],

год

таj

Q


	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Котельных
	[image: image17.wmf],

год

котj

Q


	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Доля установленной теплофикационной мощности на ТЭЦ
	[image: image18.wmf],,

чтэцj

a


	б/р
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Доля установленной теплофикационной мощности в общей тепловой мощности в поселении (городском округе, городе федерального значения)
	[image: image19.wmf].,

чпосj

a


	б/р
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Доля отпуска тепловой энергии из теплофикационных отборов турбоагрегатов на ТЭЦ (годовой - ТЭЦ)
	[image: image20.wmf].,

годтэцj

a


	б/р
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Доля отпуска тепловой энергии из теплофикационных отборов ТЭЦ к общему отпуску тепловой энергии в поселении (городском округе, городе федерального значения)
	[image: image21.wmf].,

годпосj

a


	б/р
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Расход топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, в т.ч.:
	Bj
	тыс. тут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Расход топлива на отпуск тепловой энергии
	[image: image22.wmf]m

j

B


	тыс. тут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	ТЭЦ
	[image: image23.wmf],j

т

тэц

В


	тыс. тут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.
	Котельных
	[image: image24.wmf],

т

котj

В


	тыс. тут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image25.wmf]m

j

b


	кг. ут/Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	ТЭЦ
	[image: image26.wmf],

m

тэцj

b


	кг. ут/Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2.
	Котельных
	[image: image27.wmf],

m

котj

b


	кг. ут/Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Расход топлива на отпуск электрической энергии, в т.ч.:
	[image: image28.wmf]э

j

B


	тыс. т.ут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	в режиме теплофикации
	[image: image29.wmf],

э

тj

B


	тыс. т.ут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	в конденсационном режиме
	[image: image30.wmf],

э

ткj

B


	тыс. т.ут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	УРУТ на отпуск электрической энергии, в т.ч.:
	[image: image31.wmf],

э

тэцj

b


	г.ут/кВт-ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1.
	в режиме теплофикации
	[image: image32.wmf],,

э

ттэцj

b


	г.ут/кВт-ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	в конденсационном режиме
	[image: image33.wmf],,

э

тктэцj

b


	г.ут/кВт-ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Число часов использования УТМ, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	ТЭЦ, в т.ч.:
	[image: image34.wmf],

ср

тэцj

t


	час/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.1
	теплофикационной
	[image: image35.wmf],

ср

тфj

t


	час/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.2
	пиковой
	[image: image36.wmf],

ср

пикj

t


	час/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	Котельных
	[image: image37.wmf],

ср

котj

t


	час/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



