
Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. № 249н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

	
	1167

	
	Регистрационный номер


I. Общие сведения

	Техническая эксплуатация внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	
	16.143

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	
	Код


Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Организация и проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения и установленного на них оборудования для обеспечения потребителей коммунальных услуг качественной питьевой водой для хозяйственных и производственных нужд


Группа занятий:

	1321
	Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности
	3119
	Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы

	(код ОКЗ <1>)
	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)


Отнесение к видам экономической деятельности:

	43.22
	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

	(код ОКВЭД <2>)
	(наименование вида экономической деятельности)


II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Организация и проведение работ по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	5
	Организация и проведение работ по профилактическому осмотру технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	A/01.5
	5

	
	
	
	Организация и проведение технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	A/02.5
	5

	
	
	
	Организация и проведение работ по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	A/03.5
	5

	B
	Организация проведения работ по ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	5
	Организация проведения текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	B/01.5
	5

	
	
	
	Организация проведения аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения
	B/02.5
	5

	
	
	
	Организация проведения капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	B/03.5
	5

	C
	Обеспечение деятельности по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	6
	Планирование и контроль деятельности персонала по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	C/01.6
	6

	
	
	
	Организация технического и материального обеспечения технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	C/02.6
	6


	
	
	
	Управление процессом технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	C/03.6
	6


III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Организация и проведение работ по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	A
	Уровень квалификации
	5


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Техник по эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения


	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3>

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <4>

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	3119
	Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы

	ЕКС <5>
	-
	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования

	ОКПДТР <6>
	47080
	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования

	ОКСО <7>
	2.08.02.04
	Водоснабжение и водоотведение


3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Организация и проведение работ по профилактическому осмотру технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	A/01.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Осмотр технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению

	
	Осмотр технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения после стихийных бедствий

	
	Принятие необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во время осмотров технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Ведение журнала осмотров технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения и паспорта готовности объектов к эксплуатации внутридомовых сетей

	
	Составление дефектных ведомостей и актов технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Сбор информации об изменении в схемах прохождения коммуникаций внутридомовых сетей

	
	Выявление незаконных врезок/сливов в канализацию, составление актов и предписаний

	
	Проведение работы по подготовке внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения к сезонной эксплуатации

	Необходимые умения
	Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов, регламентирующих техническую эксплуатацию инженерного оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда при проведении работ по профилактическому осмотру технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Готовить документы, относящиеся к организации проведения технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Требования охраны труда при проведении технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, регламентирующие содержание общего имущества в многоквартирном доме

	
	Технология и организация работ при проведении технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Методы визуального и инструментального обследования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Требования к составлению отчетности при проведении технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Организация и проведение технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	A/02.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Прием заявок от диспетчерской службы о нарушении режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Выполнение работ по устранению нарушений режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль режимов эксплуатации инженерного оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Разработка регламента технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые умения
	Организовывать работу специалистов в условиях нарушении режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда в управляющей организации при проведении технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Использовать информационно-коммуникационные технологии при проведении технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Готовить документы, относящиеся к проведению технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Требования охраны труда при проведении технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы по вопросам организации и проведения технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Технология и организация работ при проведении технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Требования к составлению отчетности при проведении технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Организация и проведение работ по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	A/03.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Обеспечение проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Проверка выполнения мер по обеспечению работоспособности внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль качества работы по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль соблюдения правильного применения материалов и технологии при техническом обслуживании оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль периодичности технического обслуживания оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль соблюдения работниками требований охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при проведении работ по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Проведение для работников всех видов инструктажей по охране труда

	
	Ведение документации по охране труда

	
	Планирование комплекса мероприятий по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые умения
	Пользоваться нормами и правилами при проведении работ по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов, регламентирующих техническое обслуживание оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы по вопросам организации и проведения технического обслуживания оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Технология и организация работ по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Требования к составлению отчетности по техническому обслуживанию оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Организация проведения работ по ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	B
	Уровень квалификации
	5


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Техник по организации ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения


	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	3119
	Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы

	ЕКС
	-
	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования

	ОКПДТР
	47080
	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования

	ОКСО
	2.08.02.04
	Водоснабжение и водоотведение


3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Организация проведения текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	B/01.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Оценка физического износа и технического состояния внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Проведение обмеров (вскрытия) для выявления характера и объемов ремонта в процессе технического обследования

	
	Проведение технических осмотров для определения потребности в плановом текущем ремонте внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Составление плана проведения текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Организация работ при проведении текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Приемка выполненных работ по текущему ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль реализации плана текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль соблюдения работниками требований охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при проведении текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Проведение для работников всех видов инструктажей по охране труда

	
	Ведение документации по охране труда

	Необходимые умения
	Использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования внутридомовых сетей водоснабжения водоотведения

	
	Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Анализировать техническое состояние конструктивных элементов и систем инженерного оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения и результаты проведения текущего ремонта

	
	Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Использовать информационно-коммуникационные технологии при проведении текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Требования охраны труда при проведении работ по текущему ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы по вопросам организации и проведения текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	
	Перечень и периодичность работ, относящихся к текущему ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Технология и организация работ при проведении текущего ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Технология проведения осмотров внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Методы визуального и инструментального обследования конструктивных элементов и систем инженерного оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения для выявления признаков повреждений

	
	Методология выявления признаков повреждений внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения и их количественной оценки

	
	Правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов и систем инженерного оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Основы разработки смет на проведение ремонтных работ внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Основы экономики, организации производства, труда и управления

	
	Требования к составлению отчетности при проведении ремонтных работ внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Организация проведения аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения
	Код
	B/02.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Прием заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Выполнение работ по устранению причин аварии на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Выполнение работ по предотвращению распространения последствий аварии на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль работы инженерного оборудования, установленного на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль выполнения аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Приемка выполненных аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль соблюдения работниками требований охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при проведении аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	Необходимые умения
	Организовывать работу специалистов в условиях аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда при проведении аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Использовать информационно-коммуникационные технологии при проведении технологического контроля режимов эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Готовить документы, относящиеся к проведению аварийного обслуживания на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Требования охраны труда при проведении аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, регламентирующие проведение аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Технология и организация работ по устранению причин аварии или предотвращению распространения последствий аварии на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Перечень аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Основы экономики, организации производства, труда и управления

	
	Требования к составлению отчетности при проведении аварийно-восстановительных работ на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Организация проведения капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	B/03.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Подготовка технического задания для проектирования капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Оформление исходно-разрешительной документации для проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Проведение подготовительных работ для капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Технический и авторский надзор за работами по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Приемка выполненных комплексов работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Ввод в эксплуатацию инженерного оборудования после капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые умения
	Взаимодействовать со всеми субъектами капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Оценивать и анализировать результаты проведения капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда при проведении капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Требования охраны труда при проведении работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	
	Правила организации и планирования капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Технология и организация работ при проведении капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Основы экономики, организации производства, труда и управления

	
	Требования к составлению отчетности при проведении капитального ремонта внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.3. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Обеспечение деятельности по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	C
	Уровень квалификации
	6


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Начальник отдела технической эксплуатации

Начальник отдела по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения


	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

или

Высшее образование - бакалавриат

	Требования к опыту практической работы
	Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования - бакалавриата

Не менее трех лет по профилю деятельности в сфере эксплуатации санитарно-технических систем при наличии среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке

	Другие характеристики
	-


Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	1321
	Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности

	ЕКС
	-
	Инженер по эксплуатации оборудования

	ОКПДТР
	24680
	Начальник отдела (в промышленности)

	ОКСО
	2.08.02.04
	Водоснабжение и водоотведение

	
	2.08.03.01
	Строительство


3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Планирование и контроль деятельности персонала по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	C/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Разработка плана мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения аварии на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения

	
	Разработка плана мероприятий по обеспечению технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Разработка плана мероприятий по повышению энергоэффективности внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Разработка плана мероприятий по улучшению технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Технический и технологический контроль выполнения работ по технической эксплуатации оборудования и трубопроводов внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Контроль соблюдения работниками требований охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при проведении работ по технической эксплуатации оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые умения
	Планировать проведение комплекса работ по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Анализировать выполнение плана деятельности подразделения по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Оценивать результаты исполнения договоров по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения подрядными и ресурсоснабжающими организациями

	
	Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Анализировать выполнение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при проведении работ по технической эксплуатации оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, регламентирующие содержание общего имущества в многоквартирном доме

	
	Технология и организация работ по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Основы технико-экономического и оперативно-производственного планирования

	
	Порядок и методы планирования работ по технической эксплуатации трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей

	
	Стандарты бухгалтерского учета и отчетности в зоне своей ответственности

	
	Основы экономики, организации производства, труда и управления

	
	Перспективы развития внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Требования охраны труда при проведении работ по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Требования к составлению отчетности по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Организация технического и материального обеспечения технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	C/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Организация обеспечения структурного подразделения оборудованием, инструментом, запасными частями, материалами, контрольно-измерительными приборами для нужд эксплуатации и ремонта

	
	Организация учета и составления отчетности о результатах производственной деятельности структурного подразделения

	
	Организация подготовки документов для заключения договоров по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Организация рационализаторской и изобретательской работы в коллективе, направленной на повышение производительности труда, рациональное расходование материалов, снижение трудоемкости работ по технической эксплуатации трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Организация разработки и внедрения стандартов и технических условий на оборудование

	Необходимые умения
	Анализировать информацию о способах обеспечения безопасных условий технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов, регламентирующих техническую эксплуатацию внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе технической эксплуатации трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Производить расчет потребности в материалах и запасных частях для проведения работ по технической эксплуатации трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Осуществлять проведение технических расчетов, разработку проектов и схем для проведения работ по технической эксплуатации трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии со стандартами

	
	Взаимодействовать с органами власти при обеспечении деятельности по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, регламентирующие содержание общего имущества в многоквартирном доме

	
	Методы повышения безопасной эксплуатации и энергоэффективности внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Технология и организация работ по повышению безопасной эксплуатации, энергоэффективности внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Современные информационные технологии

	
	Современные энергосберегающие технологии

	
	Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальная литература в области эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Требования охраны труда при проведении работ по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Требования к составлению отчетности при проведении работ по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


3.3.3. Трудовая функция

	Наименование
	Управление процессом технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения
	Код
	C/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Обеспечение участников взаимодействия информацией, связанной с технической эксплуатацией внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Создание временных трудовых коллективов для выполнения непредвиденных работ на оборудовании внутридомовых сетей водоснабжения водоотведения

	
	Руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на трубопроводах и оборудовании внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Внедрение научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Ведение установленной отчетности при проведении работ по технической эксплуатации трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые умения
	Прогнозировать развитие событий процессов технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, возникающие при технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих при технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Работать с документами, составлять отчеты по итогам технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Применять современные программные средства разработки технологической документации для технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Организовывать повышение квалификации сотрудников, выполняющих работы по технической эксплуатации трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, регламентирующие содержание общего имущества в многоквартирном доме

	
	Методы организации и технология производства работ по технической эксплуатации трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Требования для обоснования проведения текущего и капитального ремонта трубопроводов и оборудования внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Принципы, методы, инструменты, технологии взаимодействия с собственниками, государственными и муниципальными органами власти и управления, партнерами по реализации программ технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	
	Принципы, закономерности, особенности ведения переговоров

	
	Основы экономики, организации производства, труда и управления

	
	Современные информационные технологии

	
	Требования к составлению отчетности по технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

	Другие характеристики
	-


IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз коммунальных предприятий", город Москва

	Президент
	Агапитов Сергей Николаевич


4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1
	ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва

	2
	Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, город Москва


--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848) и приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237).

<5> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
_____________________________________________

