# Утвержден

Приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 31 марта 2021 г. N 198н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ЛИФТЕР - ОПЕРАТОР

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИФТОВ И ПЛАТФОРМ ПОДЪЕМНЫХ

|  | 1442 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Обслуживание лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |  | 40.212 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Операторское обслуживание лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

### Группа занятий:

| 9629 | Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| --- | --- |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание лифтов | 3 | Ежесменный осмотр лифта | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовым, больничным, пассажирским) | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | A/04.3 | 3 |
| B | Обслуживание платформ подъемных для инвалидов | 3 | Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для инвалидов | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием системы операторского обслуживания | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | B/04.3 | 3 |
| C | Операторское обслуживание пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | 3 | Наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Принятие мер при обнаружении неисправностей пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов и возникновении нештатных ситуаций в процессе эксплуатации | C/02.3 | 3 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание лифтов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лифтер Лифтер-оператор |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одной недели под руководством опытного лифтера |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <3> Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ <4> Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации <4> Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II <5> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9629 | Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы |
| ОКПДТР <6> | 13413 | Лифтер |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ежесменный осмотр лифта | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя |
| --- | --- |
|  | Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования лифтов |
|  | Документальное оформление результатов осмотра лифта |
|  | Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта |
| Необходимые умения | Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта |
|  | Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей |
|  | Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации |
|  | Проверять исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местонахождением обслуживающего персонала |
|  | Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и вниз |
|  | Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок |
|  | Проверять целостность оборудования лифта |
|  | Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта |
|  | Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом |
|  | Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
|  | Порядок и технология проведения осмотра лифтов |
|  | Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности лифтов |
|  | Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках |
|  | Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
|  | Производственная инструкция лифтера |
|  | Инструкция по охране труда лифтера |
|  | Безопасные приемы выполнения работ |
|  | Правила пользования лифтом |
|  | Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта |
|  | Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовым, больничным, пассажирским) | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж |
| --- | --- |
|  | Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного размещения груза и ее разгрузки |
|  | Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц |
| Необходимые умения | Контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств для перевозки больных) в кабине лифта, его правильное крепление |
|  | Инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, сопровождающих груз |
|  | Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих лиц |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
|  | Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках |
|  | Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
|  | Правила пользования лифтом |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта |
| --- | --- |
|  | Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в работе лифта |
|  | Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности лифта |
|  | Документальное оформление выявленных неисправностей лифта в журнале ежесменных осмотров лифта |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта |
|  | Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
|  | Неисправности, при которых лифт должен быть отключен |
|  | Производственная инструкция лифтера |
|  | Инструкция по охране труда лифтера |
|  | Правила пользования лифтом |
|  | Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим службам |
|  | Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ информации о нештатной остановке лифта |
| --- | --- |
|  | Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут предприняты, и инструктирование о правилах поведения |
|  | Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения пассажиров |
|  | Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя лифта |
|  | Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пассажиров |
|  | Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров |
|  | Вызов медицинской службы при необходимости |
| Необходимые умения | Определять местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами) |
|  | Проверять состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не заперто) |
|  | Производить перемещение кабины лифта с соблюдением мер безопасности |
|  | Принимать меры к исключению перемещения кабины лифта с открытыми дверями шахты |
|  | Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности |
|  | Оказывать первую помощь |
|  | Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
|  | Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности лифтов |
|  | Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках |
|  | Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки |
|  | Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и моделей обслуживаемых лифтов |
|  | Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта |
|  | Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
|  | Производственная инструкция лифтера |
|  | Инструкция по охране труда лифтера |
|  | Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из остановившейся кабины лифта |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание платформ подъемных для инвалидов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор платформ подъемных для инвалидов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9629 | Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы |
| ОКПДТР | 13413 | Лифтер |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности и функционирования оборудования платформы подъемной в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя |
|  | Документальное оформление результатов осмотра платформы подъемной |
|  | Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы подъемной |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной |
|  | Проверять исправность выключателей безопасности платформы подъемной |
|  | Проверять исправность действия аппаратов управления на посадочных площадках |
|  | Проверять точность остановки платформы подъемной на посадочных площадках при подъеме и спуске |
|  | Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру платформы подъемной |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной |
|  | Назначение и расположение устройств безопасности платформы подъемной |
|  | Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных на посадочных площадках |
|  | Порядок и технология проведения осмотра платформы подъемной |
|  | Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
|  | Инструкция по охране труда оператора платформ подъемных для инвалидов |
|  | Правила пользования платформой подъемной для инвалидов |
|  | Порядок оформления результатов осмотра |
|  | Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы подъемной |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для инвалидов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отключение платформы подъемной при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию платформы подъемной |
| --- | --- |
|  | Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы подъемной |
|  | Размещение на посадочных площадках информации о неисправности платформы подъемной |
|  | Документальное оформление результатов своих действий при определении неисправностей платформы подъемной |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию платформы подъемной для инвалидов |
|  | Отключать платформу подъемную для инвалидов |
|  | Вносить записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях платформы подъемной |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной |
|  | Неисправности, при которых платформа подъемная должна быть отключена |
|  | Порядок размещения информации о неисправности платформы подъемной |
|  | Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
|  | Инструкция по охране труда оператора платформ подъемных для инвалидов |
|  | Правила пользования платформой подъемной для инвалидов |
|  | Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы подъемной |
|  | Порядок оформления выявленных неисправностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием системы операторского обслуживания | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осуществление видеонаблюдения за перемещением пользователей, находящихся на платформе подъемной |
| --- | --- |
|  | Осуществление мониторинга работы платформ подъемных с удаленного рабочего места оператора и мониторинга работы оборудования системы операторского обслуживания |
|  | Документальное оформление результатов своих действий в процессе контроля работы платформ подъемных для инвалидов |
|  | Оказание консультационной помощи пользователям в процессе использования ими платформы подъемной по назначению |
| Необходимые умения | Использовать систему операторского обслуживания |
|  | Использовать систему двусторонней связи для оказания консультационной помощи |
|  | Определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие неисправностей оборудования и устройств безопасности платформы подъемной |
|  | Вести рабочую документацию системы операторского обслуживания |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ подъемных для инвалидов |
|  | Сведения об устройстве оборудования системы операторского обслуживания платформ подъемных для инвалидов и приемы работы на удаленном рабочем месте оператора |
|  | Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
|  | Инструкция по охране труда оператора платформ подъемных для инвалидов |
|  | Правила пользования платформой подъемной для инвалидов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ информации о нештатной остановке платформы подъемной |
| --- | --- |
|  | Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
|  | Освобождение пользователей из грузонесущего устройства платформы в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя платформы подъемной |
|  | Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пользователей |
|  | Документальное оформление результатов эвакуации пользователей |
| Необходимые умения | Информировать пользователей о мерах по эвакуации, которые будут предприняты |
|  | Инструктировать пользователей о правилах поведения и порядке эвакуации их из остановившегося грузонесущего устройства платформы |
|  | Освобождать пользователей из грузонесущего устройства с соблюдением мер безопасности |
|  | Оформлять в рабочей документации оператора выполненные работы по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
|  | Оказывать первую помощь |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ |
|  | Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности платформ |
|  | Назначение аппаратов управления, расположенных на грузонесущем устройстве и на посадочных площадках |
|  | Безопасные методы эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
|  | Порядок проведения работ по освобождению пользователей из остановившегося грузонесущего устройства с учетом типов и моделей обслуживаемых платформ |
|  | Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
|  | Инструкция по охране труда оператора платформ подъемных для инвалидов |
|  | Порядок оформления выполненных работ по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
|  | Правила оказания первой помощи |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Операторское обслуживание пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9629 | Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы |
| ОКПДТР | 11802 | Дежурный у эскалатора |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение служебной документации и записей предыдущей смены об имевшихся замечаниях по работе эскалатора (эскалаторов) |
| --- | --- |
|  | Визуальное определение состояния оборудования эскалатора |
|  | Информирование соответствующих лиц (служб) о недостатках, влияющих на безопасность работы эскалатора |
|  | Осуществление наблюдения (непосредственно или через видеоустройства) за работой эскалатора и перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние оборудования эскалатора, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования эскалатора |
|  | Использовать систему видеонаблюдения |
|  | Вести закрепленную за оператором рабочую документацию |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по охране труда оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером) |
|  | Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов и возникновении нештатных ситуаций в процессе эксплуатации | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отключение эскалатора при выявлении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |
|  | Информирование пассажиров о предстоящих остановке/пуске эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Информирование соответствующих лиц (служб) об обнаружении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и о возникновении нештатных ситуаций |
|  | Фиксация в рабочей документации оператора фактов остановок эскалатора (пассажирского конвейера) и травматизма пассажиров |
|  | Документальное оформление результатов своих действий |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора |
|  | Отключать эскалатор (пассажирский конвейер) |
|  | Документально оформлять отчетную документацию при выявлении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатных ситуаций |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Место нахождения медпункта, машиниста эскалатора, ремонтного персонала и работников аварийной службы |
|  | Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен |
|  | Расположение и правила использования выключателя (кнопки "стоп") |
|  | Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по охране труда оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером) |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Союз "Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта "Федерация лифтовых предприятий", город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Прокофьев Сергей Анатольевич |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | ОАО "Мослифт", город Москва |
| 4 | ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", город Москва |
| 5 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
| 6 | СРО "Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия "Русьэкспертлифт", город Москва |
| 7 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, город Москва |

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278).

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст. 4044; 2019, N 33, ст. 4830).

<5> Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957).

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

____________