# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 31 марта 2021 г. N 193н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ

|  | 1441 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 40.211 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов

### Группа занятий:

| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования | 3113 | Техники-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осмотр, техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов | 3 | Периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с технической документацией изготовителя | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Очистка, промывка и смазка узлов и составных частей лифтов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и картой смазки изготовителя лифта | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выявление дефектов и неисправностей оборудования лифта | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение операций по техническому обслуживанию и ремонту лифта в соответствии с технической документацией изготовителя | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Аварийно-техническое обслуживание остановившегося лифта | A/05.3 | 3 |
|  |  |  | Демонтаж механических узлов, электроаппаратов, их разборка, ремонт, сборка и установка | A/06.3 | 3 |
|  |  |  | Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации изготовителя лифта | A/07.3 | 3 |
| B | Техническое обслуживание и ремонт лифтов со скоростью движения до 1,6 м/с и одиночным или парным управлением | 4 | Проверка функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка параметров и регулировка механического (гидравлического) оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию и при его проведении | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту и замене механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта | B/05.4 | 4 |
|  |  |  | Осмотр и визуальное определение по индикации неисправности электронного оборудования лифта | B/06.4 | 4 |
| C | Техническое обслуживание и ремонт лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления (3 и более) | 5 | Проверка функционирования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Проверка параметров и регулировка механического (гидравлического) оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления, в том числе устройств безопасности | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления, в том числе электрических устройств безопасности | C/03.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ по подготовке лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления к техническому освидетельствованию и при его проведении | C/04.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту и замене механического (гидравлического) и электрического оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления | C/05.5 | 5 |
|  |  |  | Проверка, установка и контроль параметров работы электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтами | C/06.5 | 5 |
|  |  |  | Замена неисправного электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтами | C/07.5 | 5 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осмотр, техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик по лифтам |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев под руководством опытного электромеханика по лифтам |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <3> Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ <4> Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации <4> Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II <5> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС <6> | § 326 | Электромеханик по лифтам (1-й разряд) |
|  | § 327 | Электромеханик по лифтам (2-й разряд) |
|  | § 328 | Электромеханик по лифтам (3-й разряд) |
| ОКПДТР <7> | 19778 | Электромеханик по лифтам |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с технической документацией изготовителя | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовительные работы к проведению периодического осмотра лифта |
| --- | --- |
|  | Проведение уборки и поддержание чистоты и порядка в помещениях с размещенным оборудованием лифта |
|  | Визуальное определение внешних повреждений, признаков неисправностей и износа оборудования |
|  | Проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществление их долива при необходимости |
|  | Запись в журнале о проведенном осмотре и проверке |
|  | Информирование руководства о выявленных повреждениях, неисправностях в работе и об износе оборудования лифтов |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений, определять неисправность и износ оборудования лифтов |
|  | Определять места проверки рабочих жидкостей и осуществлять при необходимости их долив |
|  | Документально оформлять результаты осмотра |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых лифтов |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Порядок и технология проведения осмотра лифтов |
|  | Назначение, порядок использования и проверки пригодности необходимых для осмотра инструмента, инвентаря, приспособлений, расходных материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок оформления результатов осмотра |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Очистка, промывка и смазка узлов и составных частей лифтов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и картой смазки изготовителя лифта | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка оборудования от загрязнений вручную или с использованием приспособлений |
| --- | --- |
|  | Смазка узлов лифта |
|  | Промывка узлов и составных частей лифта |
|  | Проверка соответствия выполненных работ требованиям технической документации |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Проверять соответствие применяемых технических и смазочных жидкостей требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Производить смазку узлов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта |
|  | Производить промывку узлов и составных частей лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых лифтов |
|  | Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов |
|  | Методы и способы очистки оборудования лифта |
|  | Методы и способы смазки и промывки узлов и механизмов лифта |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выявление дефектов и неисправностей оборудования лифта | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых инструментов, приборов, приспособлений и средств индивидуальной защиты для проведения работ |
| --- | --- |
|  | Визуальный осмотр кабины и технических помещений лифта |
|  | Выявление в ходе осмотра дефектов оборудования лифта |
|  | Определение необходимости ремонта (замены) оборудования лифта |
|  | Определение необходимых материалов, деталей, узлов и аппаратов для проведения ремонта или замены оборудования лифта |
|  | Информирование руководства о необходимости ремонта/замены оборудования |
| Необходимые умения | Выявлять неисправное оборудование лифта |
|  | Определять необходимые материалы, инструменты и детали (узлы) для ремонта и замены неисправного оборудования лифта |
|  | Производить необходимые измерения параметров оборудования лифтов |
| Необходимые знания | Устройство и параметры оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Порядок и алгоритм осмотра и выявления неисправных узлов оборудования лифта |
|  | Типичные неисправности оборудования лифта |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Принципиальные электрические схемы управления лифтом |
|  | Основы электротехники |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение операций по техническому обслуживанию и ремонту лифта в соответствии с технической документацией изготовителя | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка и регулирование механического оборудования лифта в одиночном режиме управления |
| --- | --- |
|  | Определение и устранение неисправностей в цепях освещения, сигнализации и управления приводом лифтов |
|  | Выполнение слесарных операций при ремонте лифта |
|  | Выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу механического оборудования лифта |
|  | Замена тяговых канатов с креплением их к подвесным узлам кабины и противовеса |
|  | Устранение неисправностей механического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального характера |
|  | Информирование руководства об устранении выявленных повреждений, неисправностей в работе и об износе оборудования лифтов |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Читать чертежи и технологическую документацию |
|  | Производить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц |
|  | Собирать конструкции по чертежам и схемам |
|  | Выполнять слесарные операции при ремонте агрегатов, узлов и деталей лифта |
|  | Производить замену тяговых канатов с креплением их к подвесным узлам кабины и противовеса |
|  | Применять необходимые средства измерения |
|  | Регулировать параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта |
|  | Измерять параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, устанавливать их соответствие требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации лифта |
| Необходимые знания | Устройство и параметры механического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Приемы и последовательность выполнения основных слесарных операций |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Методы и способы регулировки механического оборудования и устройств безопасности |
|  | Устройство и порядок монтажа (демонтажа) механического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Приемы и последовательность разборки и сборки механических узлов |
|  | Порядок соединения деталей и сборочных единиц, их обозначения на чертежах |
|  | Общие сведения о допусках и посадках |
|  | Способы соединения и присоединения тяговых канатов |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Аварийно-техническое обслуживание остановившегося лифта | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение неисправностей остановившегося лифта |
| --- | --- |
|  | Устранение неисправностей механического оборудования лифтов в целях восстановления его работоспособности |
|  | Проверка и регулирование механического оборудования остановившегося лифта |
|  | Выполнение слесарных операций при ремонте остановившегося лифта |
|  | Информирование руководства об устранении выявленных повреждений, неисправностей в работе и об износе оборудования лифтов, препятствующего восстановлению использования его по назначению |
|  | Принятие мер к размещению предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем состоянии лифта |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Определять неисправности лифта и причины их возникновения |
|  | Выполнять слесарные операции при ремонте агрегатов, узлов и деталей лифта |
|  | Осуществлять ремонт механического оборудования лифта в соответствии с инструкцией организации-изготовителя |
|  | Измерять параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, устанавливать их соответствие требованиям инструкции организации-изготовителя |
|  | Информировать руководство о невозможности устранения неисправности своими силами |
| Необходимые знания | Устройство и параметры механического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Приемы и последовательность выполнения основных слесарных операций |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Методы и способы регулировки механического оборудования и устройств безопасности |
|  | Последовательность проведения диагностики механического оборудования лифта |
|  | Порядок и правила информирования руководства о нештатных ситуациях |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж механических узлов, электроаппаратов, их разборка, ремонт, сборка и установка | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу механического оборудования лифта |
| --- | --- |
|  | Регулировка механического оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка исправности работы механического оборудования лифта, в том числе устройств безопасности |
|  | Разборка и сборка механических агрегатов лифта, промывка и смазывание узлов и деталей механизмов |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Читать чертежи и технологическую документацию |
|  | Производить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц |
|  | Собирать конструкции по чертежам и схемам |
| Необходимые знания | Устройство и порядок монтажа (демонтажа) механического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Приемы и последовательность разборки и сборки механических узлов |
|  | Характер соединения деталей и сборочных единиц |
|  | Общие сведения о допусках и посадках, их обозначения на чертежах |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации изготовителя лифта | Код | A/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение местонахождения кабины лифта |
| --- | --- |
|  | Инструктаж пассажиров о правилах поведения и порядке эвакуации их из остановившейся кабины лифта |
|  | Освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта |
| Необходимые умения | Анализировать возможные причины остановки лифта |
|  | Определять возможность перемещения кабины |
|  | Определять наиболее безопасный способ эвакуации |
|  | Применять необходимые инструмент и приспособления |
|  | Оказывать в случае необходимости первую помощь |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых лифтов |
|  | Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта |
|  | Правила оказания первой помощи в соответствии с инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации лифтов, из которых производится эвакуация |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт лифтов со скоростью движения до 1,6 м/с и одиночным или парным управлением | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Старший электромеханик по лифтам |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев в должности электромеханика по лифтам |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 329 | Электромеханик по лифтам (4-й разряд) |
|  | § 330 | Электромеханик по лифтам (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 19778 | Электромеханик по лифтам |
| ОКСО <9> | 2.13.01.14 | Электромеханик по лифтам |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка функционирования лифта в режиме нормальной работы |
| --- | --- |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления из машинного помещения (при наличии режима) |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления с крыши кабины (при наличии режима) |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта во всех режимах управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |
| Необходимые умения | Переводить лифт в режимы управления, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |
| Необходимые знания | Алгоритмы режимов работы обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров и регулировка механического (гидравлического) оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ |
| --- | --- |
|  | Проверка параметров установленного механического (гидравлического) оборудования и определение степени его исправности |
|  | Осуществление разборки, сборки узлов и механизмов лифта |
|  | Осуществление регулировки механического (гидравлического) оборудования в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Проверка, регулирование и испытание лифтов с одиночной или парной системой управления |
|  | Проверка правильности регулировки механического (гидравлического) оборудования лифта |
| Необходимые умения | Проводить проверку параметров механического (гидравлического) оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности |
|  | Проводить регулировку механического (гидравлического) оборудования лифтов |
|  | Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта |
|  | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Производить слесарные и такелажные работы |
|  | Читать конструкторскую документацию |
| Необходимые знания | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Порядок и правила производства проверки и регулировки механического (гидравлического) оборудования лифтов |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки механических/гидравлических узлов лифтов |
|  | Основы электротехники, электроники и технической механики |
|  | Сроки службы механических (гидравлических) деталей и узлов и способы проведения мероприятий по их увеличению |
|  | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения используемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка параметров электрического оборудования в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Регулировка электрического оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка исправности работы и проведение регулировки электрических устройств безопасности |
|  | Устранение неисправностей электрического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального характера (ремонту) |
|  | Визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования и электроаппаратов лифта |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Применять необходимые средства измерения |
|  | Проверять исправность работы электрического оборудования и электрических устройств безопасности лифтов |
|  | Устранять выявленные неисправности |
|  | Измерять параметры заземления (зануления) оборудования, силовых цепей, цепей освещения, управления и сигнализации лифта |
|  | Регулировать электрическое оборудование в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации на обслуживаемые лифты |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство и параметры электрического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Последовательность разборки и сборки электрического оборудования |
|  | Способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Методы и способы регулировки электрического оборудования |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию и при его проведении | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение по указанию специалиста испытательной лаборатории (центра) необходимых переключений аппаратов управления и перемещения лифта в процессе проведения технического освидетельствования |
| --- | --- |
|  | Восстановление функционирования лифта после проведения испытаний |
| Необходимые умения | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Переводить лифт в различные режимы работы |
|  | Управлять лифтом в различных режимах работы |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых лифтов |
|  | Порядок проведения периодического и частичного технического освидетельствования лифтов |
|  | Содержание регламентированных операций при испытании лифта |
|  | Порядок управления лифтом в различных режимах работы |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту и замене механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых материалов, деталей и узлов для производства ремонта или замены |
| --- | --- |
|  | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ |
|  | Осуществление разборки, сборки механических (гидравлических) и электрических узлов и механизмов лифта |
|  | Осуществление ремонта/замены механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта |
|  | Проверка исправности функционирования отремонтированного/замененного механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта |
| Необходимые умения | Осуществлять разборку, сборку механических (гидравлических) и электрических узлов и механизмов лифта |
|  | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Производить слесарные, такелажные и электромонтажные работы |
| Необходимые знания | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки механических (гидравлических) и электрических узлов лифтов |
|  | Основы электротехники, электроники и технической механики |
|  | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Принципиальные электрические схемы управления лифтами с одиночным или парным управлением |
|  | Назначение и устройство электрических аппаратов и агрегатов, использующихся в лифтовом хозяйстве |
|  | Виды и область применения электромонтажных изделий, проводов и кабелей |
|  | Приемы и методы проведения электромонтажных работ |
|  | Правила пользования инструментами, приборами и приспособлениями, используемыми для производства электромонтажных работ |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр и визуальное определение по индикации неисправности электронного оборудования лифта | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр шкафа управления электронных блоков лифтового оборудования, визуальный контроль исправности их работы |
| --- | --- |
|  | Очистка от пыли электронных блоков лифтового оборудования |
|  | Проверка кодов ошибок (при их наличии) |
|  | Информирование руководства о выявленных повреждениях и неисправностях в работе электронного оборудования |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние электронного оборудования лифта |
|  | Читать коды ошибок электронного оборудования |
|  | Документально оформлять результаты осмотра электронного оборудования |
| Необходимые знания | Назначение электронного оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления (3 и более) | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-электромеханик по лифтам |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в должности электромеханика по лифтам |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
| ЕТКС | § 331 | Электромеханик по лифтам (6-й разряд) |
|  | § 331а | Электромеханик по лифтам (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 19778 | Электромеханик по лифтам |
| ОКСО | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка функционирования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка функционирования лифта в режиме нормальной работы |
| --- | --- |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления из машинного помещения (при наличии режима) |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления с крыши кабины (при наличии режима) |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта в различных режимах управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |
| Необходимые умения | Переводить лифт в режимы управления, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |
| Необходимые знания | Алгоритмы режимов работы обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров и регулировка механического (гидравлического) оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления, в том числе устройств безопасности | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ |
| --- | --- |
|  | Проверка параметров установленного механического (гидравлического) оборудования и определение степени его исправности |
|  | Осуществление разборки, сборки узлов и механизмов лифта |
|  | Осуществление регулировки механического (гидравлического) оборудования в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Проверка, регулирование и испытание лифтов с одиночной или парной системой управления |
|  | Проверка правильности регулировки механического (гидравлического) оборудования лифта |
| Необходимые умения | Проводить проверку параметров механического (гидравлического) оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности |
|  | Проводить регулировку механического (гидравлического) оборудования лифтов |
|  | Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта |
|  | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Производить слесарные и такелажные работы |
|  | Читать конструкторскую документацию |
| Необходимые знания | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Порядок и правила производства проверки и регулировки механического (гидравлического) оборудования лифтов |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки механических/гидравлических узлов лифтов |
|  | Основы электротехники, электроники и технической механики |
|  | Сроки службы механических (гидравлических) деталей и узлов и способы проведения мероприятий по их увеличению |
|  | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения используемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления, в том числе электрических устройств безопасности | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка параметров электрического оборудования в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Регулировка электрического оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка исправности работы и проведение регулировки электрических устройств безопасности |
|  | Устранение неисправностей электрического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального характера (ремонту) |
|  | Визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования и электроаппаратов лифта |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Применять необходимые средства измерения |
|  | Проверять исправность работы электрического оборудования и электрических устройств безопасности лифтов |
|  | Устранять выявленные неисправности |
|  | Измерять параметры заземления (зануления) оборудования, силовых цепей, цепей освещения, управления и сигнализации лифта |
|  | Регулировать электрическое оборудование в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации на обслуживаемые лифты |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство и параметры электрического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Последовательность разборки и сборки электрического оборудования |
|  | Способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Методы и способы регулировки электрического оборудования |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления к техническому освидетельствованию и при его проведении | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение по указанию специалиста испытательной лаборатории (центра) необходимых переключений аппаратов управления и перемещения лифта в процессе проведения технического освидетельствования |
| --- | --- |
|  | Восстановление функционирования лифта после проведения испытаний |
| Необходимые умения | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Переводить лифт в различные режимы работы |
|  | Управлять лифтом в различных режимах работы |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых лифтов и систем управления лифтами (группой лифтов) |
|  | Порядок проведения периодического и частичного технических освидетельствований лифтов |
|  | Содержание регламентированных операций при испытании лифта |
|  | Порядок управления лифтом в различных режимах работы |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту и замене механического (гидравлического) и электрического оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления | Код | C/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых материалов, деталей и узлов для производства ремонта или замены |
| --- | --- |
|  | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ |
|  | Осуществление разборки, сборки механических (гидравлических) и электрических узлов и механизмов лифта |
|  | Осуществление ремонта/замены механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта |
|  | Проверка исправности функционирования отремонтированного/замененного механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта |
|  | Проверка, регулировка и испытание лифтов с групповой (от трех) системой управления |
| Необходимые умения | Осуществлять разборку, сборку механических (гидравлических) и электрических узлов и механизмов лифта |
|  | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Производить регулировку механического (гидравлического) и электрического оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности |
|  | Производить слесарные, такелажные и электромонтажные работы |
| Необходимые знания | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки механических (гидравлических) и электрических узлов лифтов |
|  | Основы электротехники, электроники и технической механики |
|  | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Принципиальные электрические схемы управления лифтами с групповым (от трех) управлением |
|  | Назначение и устройство электрических аппаратов и агрегатов, использующихся в лифтовом хозяйстве |
|  | Виды и область применения электромонтажных изделий, проводов и кабелей |
|  | Приемы и методы проведения электромонтажных работ |
|  | Правила пользования инструментами, приборами и приспособлениями, используемыми для производства электромонтажных работ |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Проверка, установка и контроль параметров работы электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтами | Код | C/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности |
| --- | --- |
|  | Проверка правильности функционирования электронного оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Определение отклонений параметров электронного оборудования от регламентированных технической документацией |
|  | В случае необходимости информирование руководства о выявленных несоответствиях отдельных параметров электронного оборудования, невозможности самостоятельно устранить выявленные несоответствия |
| Необходимые умения | Контролировать и регулировать параметры электронного оборудования |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и параметры электронного оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Замена неисправного электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтами | Код | C/07.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности |
| --- | --- |
|  | Подбор электронного оборудования для осуществления замены |
|  | Замена электронного оборудования |
|  | Проверка исправности функционирования установленного оборудования |
| Необходимые умения | Подбирать соответствующее электронное оборудование |
|  | Демонтировать и монтировать электронное оборудование |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и сортамент электронного оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Порядок замены электронного оборудования |
|  | Методы регулировки параметров электронного оборудования |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика |
|  | Производственная инструкция электромеханика |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Союз "Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта "Федерация лифтовых предприятий", город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Прокофьев Сергей Анатольевич |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "Мослифт", город Москва |
| 3 | ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", город Москва |
| 4 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
| 5 | СРО "Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия "Русьэкспертлифт", город Москва |
| 6 | ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет", город Москва |
| 7 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, город Москва |

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278).

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст. 4044; 2019, N 33, ст. 4830).

<5> Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957).

<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск N 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<8> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.