# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 14 апреля 2021 г. N 240н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАБОТНИК ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

|  | 1344 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Проведение и контроль выполнения ремонтных работ парогазотурбинного оборудования тепловой электрической станции (далее - ТЭС) |  | 20.043 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Поддержание и восстановление исправного состояния и характеристик парогазотурбинного оборудования ТЭС, восстановление ресурса оборудования или его составных частей

### Группа занятий:

| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производство простых работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | 3 | Подготовка к выполнению простых работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение простых работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | A/02.3 | 3 |
| B | Производство ремонта средней сложности парогазотурбинного оборудования ТЭС | 3 | Подготовка к выполнению ремонта парогазотурбинного оборудования ТЭС средней сложности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС средней сложности | B/02.3 | 3 |
| C | Производство сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | 4 | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | C/02.4 | 4 |
| D | Производство особо сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | 5 | Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение особо сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | D/02.5 | 5 |
| E | Техническое обслуживание парогазотурбинного оборудования ТЭС и организация работы ремонтных бригад | 5 | Выполнение работ по техническому обслуживанию парогазотурбинного оборудования ТЭС | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка бригады к выполнению работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | E/02.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство бригадой по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | E/03.5 | 5 |
|  |  |  | Операционный контроль выполнения работ, сдача-приемка работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | E/04.5 | 5 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство простых работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта парогазотурбинного оборудования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров <3> Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования <4> Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте <5> Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением <6> Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к работе с грузоподъемными механизмами <7> Удостоверение о допуске к работам на высоте (I группа) без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа при выполнении такелажных работ <8> Удостоверение о допуске к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II и протокол проверки знаний правил работы в электроустановках <9> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС <10> | § 21 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3-го разряда |
| ОКПДТР <11> | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению простых работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение работ по подготовке к дефектоскопии сварных соединений |
| --- | --- |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Доставка на рабочее место, подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов |
|  | Установка и разборка приспособлений для проведения работ на высоте, в том числе инвентарных лесов и подмостей |
| Необходимые умения | Применять инструменты и приспособления, используемые для ремонта оборудования, и проверять их исправность |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Выполнять очистку, промывку и протирку демонтированных деталей |
|  | Изготавливать несложные металлические и изоляционные конструкции |
|  | Выполнять зачистку поверхностей для лужения и пайки |
| Необходимые знания | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным пневматическим и электрифицированным инструментом |
|  | Назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного инструмента |
|  | Опасные места в цехах ТЭС |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Правила установки инвентарных лесов |
|  | Устройство, принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
|  | Элементарные сведения по механике, материаловедению, теплотехнике, электротехнике |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт и сборка несложных узлов и механизмов основного и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
|  | Изготовление и сборка несложных узлов металлоконструкций по чертежам под сварку |
|  | Подготовка и установка под вальцовку стальных и латунных трубок в конденсаторах и подогревателях |
|  | Ремонт и прокладка трубопроводов с установкой фасонных деталей и арматуры |
| Необходимые умения | Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 14-му квалитету (4 - 7-му классу точности) |
|  | Рисовать эскизы несложных деталей с натуры |
|  | Определять качество материалов, инструментов, запасных частей, инвентаря и приборов, защитных средств, применяемых при ремонте оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Выполнять разметку и изготовление прокладок сложной конфигурации |
|  | Выполнять пайку оловом |
|  | Производить технический осмотр парогазотурбинного оборудования |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным пневматическим и электрифицированным инструментом |
|  | Конструкция и назначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры |
|  | Назначение и взаимодействие узлов и механизмов ремонтируемого оборудования |
|  | Назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного инструмента |
|  | Опасные места в цехах ТЭС |
|  | Отличительная окраска трубопроводов в зависимости от среды теплоносителя |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Порядок подготовки деталей и труб под сварку |
|  | Правила включения и отключения трубопроводов всех назначений |
|  | Правила вывода парогазотурбинного оборудования в ремонт |
|  | Правила закалки, заправки и отпуска слесарного инструмента |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила центровки валов |
|  | Приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и деталей оборудования |
|  | Устройство, принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов |
|  | Устройство, принцип работы задвижки с гидроприводом |
|  | Принципиальная схема парораспределения, регулирования и смазки машины |
|  | Способы гибки труб на станке и с нагревом |
|  | Территориальное расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов и арматуры |
|  | Технические условия и процессы ремонта вспомогательного оборудования |
|  | Технологическая последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
|  | Основы процесса производства тепловой и электрической энергии |
|  | Технология вальцовки стальных и латунных трубок |
|  | Требования, предъявляемые к фланцам, трубам, арматуре, прокладкам, крепежным материалам в зависимости от параметров среды |
|  | Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и средств измерений средней сложности |
|  | Устройство и схемы расположения трубопроводов всех назначений, способы их прокладки и крепления в каналах, тоннелях, по стенам и колоннам |
|  | Устройство ремонтируемого парогазотурбинного оборудования |
|  | Элементарные сведения по механике, материаловедению, теплотехнике, электротехнике |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство ремонта средней сложности парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта парогазотурбинного оборудования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к работе с грузоподъемными механизмами Удостоверение о допуске к работам на высоте (I группа) без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа при выполнении такелажных работ Удостоверение о допуске к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II и протокол проверки знаний правил работы в электроустановках |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 22 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению ремонта парогазотурбинного оборудования ТЭС средней сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Установка и разборка приспособлений для проведения работ на высоте, в том числе инвентарных лесов и подмостей |
| Необходимые умения | Применять сложный пневматический инструмент, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Использовать грузоподъемные машины, механизмы и приспособления при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Устройство грузоподъемных машин и механизмов |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования, применяемых при ремонте турбинного оборудования |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт, сборка, регулировка, испытание узлов и механизмов основного и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение гидравлических испытаний отремонтированного оборудования |
|  | Прокладка по чертежам и схемам трубопроводов всех категорий с соблюдением технических условий |
|  | Сборка, реконструкция, монтаж деталей, узлов, механизмов и арматуры на станционных трубопроводах парогазотурбинного оборудования |
| Необходимые умения | Применять сложный пневматический инструмент, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Изготавливать различные установочные и разметочные шаблоны |
|  | Выполнять слесарную обработку деталей по 7 - 10-му квалитету (2-му, 3-му классу точности) с подгонкой и доводкой |
|  | Устранять дефекты парогазотурбинного оборудования |
|  | Производить замеры при ремонте насосов, вращающихся механизмов, компрессоров различной мощности, теплообменников, фильтров, регуляторов всех систем, трубопроводов, предохранительной и регулирующей арматуры, в том числе автоматически действующей |
|  | Производить технический осмотр парогазотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций, причины их возникновения и способы предупреждения и устранения |
|  | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы основного и вспомогательного ремонтируемого оборудования |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования, применяемых при ремонте турбинного оборудования |
|  | Область применения труб, изготовленных различными способами |
|  | Основные дефекты оборудования и методы их устранения |
|  | Основные мероприятия и операции планово-предупредительного ремонта парогазотурбинного оборудования ТЭС |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила вальцовки труб |
|  | Правила вывода парогазотурбинного оборудования в ремонт |
|  | Правила выполнения работ по регулировке и центровке отремонтированного оборудования |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы трубопроводов турбинной установки |
|  | Территориальное расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов и арматуры |
|  | Технические условия на ремонт, сборку и изготовление средней сложности узлов и элементов турбинного оборудования |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
|  | Основы процесса производства тепловой и электрической энергии |
|  | Устройство подшипников скольжения и качения |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта парогазотурбинного оборудования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к работе с грузоподъемными механизмами Удостоверение о допуске к работам на высоте (I группа) без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа при выполнении такелажных работ Удостоверение о допуске к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II и протокол проверки знаний правил работы в электроустановках |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 23 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка и разборка приспособлений для проведения работ на высоте, в том числе инвентарных лесов и подмостей |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Определение пригодности деталей к дальнейшей работе, возможности их восстановления |
| Необходимые умения | Использовать грузоподъемные машины, механизмы и приспособления при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к сложным грузоподъемным машинам и механизмам, грузозахватным приспособлениям |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт, реконструкция, сборка, регулировка, испытание и наладка сложных узлов, деталей и механизмов основного и вспомогательного оборудования: паровых и газовых турбин, паровых машин, компрессоров, насосов, подогревателей, маслоохладителей, трубопроводов, теплообменных аппаратов |
| --- | --- |
|  | Восстановительный ремонт арматуры различных параметров |
|  | Проверка в работе после ремонта основного и вспомогательного оборудования и сдача его в эксплуатацию |
| Необходимые умения | Выполнять слесарную обработку деталей по 6-му, 7-му квалитету (1-му, 2-му классу точности) с подгонкой и доводкой |
|  | Определять причины и степень износа отдельных узлов и деталей оборудования, арматуры |
|  | Выполнять разметку особо сложных деталей |
|  | Производить технический осмотр парогазотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Определять пригодность деталей к дальнейшей работе, возможность их восстановления |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций, причины их возникновения и способы предупреждения и устранения |
|  | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Меры предупреждения преждевременного износа элементов и деталей турбоагрегата |
|  | Номенклатура и объем типовых работ, выполняемых при капитальном, среднем и текущем ремонте |
|  | Нормы на износ отдельных элементов и деталей турбоагрегата |
|  | Основные мероприятия и операции планово-предупредительного ремонта парогазотурбинного оборудования ТЭС |
|  | Основные требования регулирующих организаций к сосудам и трубопроводам, работающим под давлением |
|  | Особенности сборки, центровки зубчатых передач |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Правила ведения технической документации |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Приемы статической и динамической балансировки роторов |
|  | Территориальное расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов и арматуры |
|  | Технические условия на разборку, ремонт, сборку, испытание, регулировку, изготовление сложных деталей и узлов парогазотурбинного оборудования |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативные правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Технология ремонта основного и вспомогательного оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к фланцевым соединениям, уплотнительным поверхностям арматуры, к трубопроводам, работающим под давлением |
| Другие характеристики | - |

### 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство особо сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6-го разряда Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 7-го разряда Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта парогазотурбинного оборудования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к работе с грузоподъемными механизмами Удостоверение о допуске к работам на высоте (I группа) без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа при выполнении такелажных работ Удостоверение о допуске к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II и протокол проверки знаний правил работы в электроустановках |
| Другие характеристики | При выполнении особо сложных и ответственных работ на турбоагрегатах единичной мощностью 150 - 240 тыс. кВт присваивается 7-й разряд При выполнении особо сложных и ответственных работ на турбоагрегатах единичной мощностью свыше 240 тыс. кВт присваивается 8-й разряд |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 24 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 - 8-го разряда |
| ОКПДТР | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования |

#### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и контроль работ по ремонту и наладке ремонтных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Установка и разборка приспособлений для проведения работ на высоте, в том числе инвентарных лесов и подмостей |
|  | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
| Необходимые умения | Проверять качество и соответствие чертежам размеров изготовленных деталей |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Использовать грузоподъемные машины, механизмы и приспособления при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Материалы, запасные части, инструменты и принадлежности, применяемые при ремонтных работах, смазочные, прокладочные материалы |
|  | Сроки освидетельствования сосудов, работающих под давлением |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

#### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ремонт, реконструкция, сборка, регулировка, испытание и наладка особо сложных узлов и механизмов паровых и газовых турбоагрегатов |
| --- | --- |
|  | Ремонт и наладка систем регулирования, защиты и парораспределения турбоагрегата |
|  | Планирование и контроль работ по ремонту и наладке парогазотурбинного оборудования |
|  | Проверка и подготовка отремонтированных узлов и механизмов турбоагрегата к опробованию и испытанию |
| Необходимые умения | Производить необходимые замеры и заполнять формуляры |
|  | Выполнять кантовку верхних половин цилиндров турбин |
|  | Проверять качество и соответствие чертежам размеров изготовленных деталей |
|  | Производить технический осмотр парогазотурбинного оборудования |
|  | Использовать особо сложные приспособления и средства механизации, точный инструмент с пневмоэлектрическим приводом, сложные средства измерений, транспортные средства |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций, причины их возникновения и способы предупреждения и устранения |
|  | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы основного и вспомогательного ремонтируемого оборудования |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Допустимые нагрузки на узлы, детали и механизмы оборудования и профилактические меры по предупреждению повреждений, коррозионного износа и аварий |
|  | Материалы, запасные части, инструменты и принадлежности, применяемые при ремонтных работах, смазочные, прокладочные материалы |
|  | Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды |
|  | Методы ремонта, сборки, демонтажа и монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования |
|  | Основные технические показатели нормальной работы турбоагрегата, виды основных его повреждений |
|  | Основные мероприятия и операции планово-предупредительного ремонта парогазотурбинного оборудования ТЭС |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту турбин |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Сроки освидетельствования сосудов, работающих под давлением |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Схемы главных паропроводов, маслосистемы, системы регулирования, защиты и парораспределения турбинной установки |
|  | Территориальное расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов и арматуры |
|  | Технические характеристики, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

### 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание парогазотурбинного оборудования ТЭС и организация работы ремонтных бригад | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Мастер по ремонту оборудования Мастер по ремонту турбинного оборудования Старший мастер Старший мастер по ремонту оборудования Старший мастер по ремонту турбинного оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом парогазотурбинного оборудования, при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом парогазотурбинного оборудования, при наличии высшего образования Для старшего мастера, старшего мастера по ремонту оборудования и старшего мастера по ремонту турбинного оборудования - не менее 6 месяцев выполнения обязанностей мастера, мастера по ремонту оборудования и мастера по ремонту турбинного оборудования соответственно |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Допуск к самостоятельной работе производится по итогам успешной аттестации руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности и аттестации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов, используется оборудование, работающее под избыточным давлением, газораспределение и газопотребление <12> |
| Другие характеристики | Наименования должностей зависят от организационно-штатной структуры организации |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС <13> | - | Мастер участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений (включая старшего) |
| ОКПДТР | 23922 | Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) |
| ОКСО <14> | 2.13.02.01 | Тепловые электрические станции |
|  | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |

#### 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка технического состояния парогазотурбинного оборудования штатными средствами измерения |
| --- | --- |
|  | Организация устранения отдельных дефектов, выявленных в результате контроля технического состояния оборудования |
|  | Ведение технической документации по парогазотурбинному оборудованию |
|  | Проведение анализа причин повышенного износа, аварий и простоев оборудования, работа в комиссиях по расследованию их причин, принятие мер по их предупреждению |
|  | Организация работ по поддержанию в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и оборудования систем пожаротушения |
|  | Подача заявок на необходимые материалы, инструменты, запасные части, инвентарь и приборы, защитные средства |
|  | Обеспечение соблюдения норм лимитов на размещение отходов |
|  | Выполнение утвержденных экологических показателей по охране окружающей среды, рациональному использованию и сбережению природных ресурсов |
|  | Организация селективности сбора, хранения, транспортировки, складирования, учета и сдачи на повторное использование опасных отходов производства |
| Необходимые умения | Производить технические осмотры парогазотурбинного оборудования |
|  | Применять мобильную аппаратуру и стационарные средства мониторинга технического состояния парогазотурбинного оборудования |
|  | Определять причины неисправностей и отказов парогазотурбинного оборудования |
|  | Определять характер неисправностей в работе оборудования |
|  | Устранять дефекты парогазотурбинного оборудования |
|  | Читать сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с ремонтом парогазотурбинного оборудования |
|  | Вести техническую документацию по ремонту парогазотурбинного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования, подъемных сооружений и механизмов |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Конструкция и тепловая схема обслуживаемых турбоагрегатов, паровых турбин, газовых турбин и их вспомогательного оборудования |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Назначение и территориальное расположение основного оборудования ТЭС |
|  | Основные технические характеристики оборудования, приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, применяемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Передовой производственный отечественный и зарубежный опыт ремонтного обслуживания парогазотурбинного оборудования |
|  | Перспективы технического развития ТЭС и цеха (участка) |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Положения системы экологического менеджмента |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту турбин |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила и порядок оформления ремонтной и технической документации |
|  | Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки после ремонта |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание парогазотурбинного оборудования, в том числе актов, дефектных ведомостей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Способы и сроки испытания защитных устройств и изолирующих приспособлений |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Схемы сетей газопотребления газотурбинных и парогазовых установок |
|  | Безопасные методы и приемы труда в газовом хозяйстве |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технологические карты ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение парогазотурбинного оборудования ТЭС |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка бригады к выполнению работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация подготовки рабочих мест для безопасного производства работ, площадок для размещения инструмента, оснастки, приспособлений для производства работ |
| --- | --- |
|  | Составление заявок на получение материальных ценностей, контроль своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов |
|  | Входной контроль материалов, используемых для ремонта парогазотурбинного оборудования, на соответствие требованиям комплектации, хранения, качества, номенклатуре |
|  | Проведение первичных, повторных, внеплановых, целевых инструктажей подчиненному персоналу (бригаде) |
|  | Контроль обеспечения работников бригады (подразделения) необходимым оборудованием, транспортными средствами, средствами механизации, материалами, средствами индивидуальной защиты, проектной, технологической документацией, нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами организации |
|  | Составление программ подготовки на должность и предэкзаменационной подготовки для ремонтного персонала |
|  | Расстановка работников бригады (подразделения) по видам работ |
|  | Оформление нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании и информирование оперативного персонала |
|  | Проверка знаний подчиненного персонала в составе комиссии |
| Необходимые умения | Организовывать работу бригады |
|  | Рассчитывать количество материалов/ресурсов для выполнения работы |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонту парогазотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту турбин |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Порядок работы с персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание парогазотурбинного оборудования, в том числе актов, дефектных ведомостей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технология выполнения ремонтных работ на парогазотурбинном оборудовании |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение парогазотурбинного оборудования ТЭС |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление производственных заданий для работников |
| --- | --- |
|  | Надзор за ремонтными работами и непосредственное руководство их выполнением |
|  | Координация согласованной работы работников бригады (подразделения) с ремонтными подразделениями и организациями в процессе выполнения ремонта, в том числе в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Координация работы подчиненного персонала, распределение по ремонтируемым объектам |
|  | Выявление и устранение причин нарушений в ходе ремонтных работ |
|  | Организация и контроль выполнения газоопасных работ |
|  | Приостановление работы в случаях, когда нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих, с немедленным сообщением об этом руководителю |
| Необходимые умения | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении ремонтных работ бригадой рабочих |
|  | Организовывать работу бригады |
|  | Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую документацию по ремонту парогазотурбинного оборудования |
|  | Контролировать дисциплину труда в бригаде |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонту парогазотурбинного оборудования |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Нормы и объемы испытаний ремонтируемого парогазотурбинного оборудования |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание парогазотурбинного оборудования, в том числе актов, дефектных ведомостей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Операционный контроль выполнения работ, сдача-приемка работ по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭС | Код | E/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль сроков, качества и объемов работ |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения технологической последовательности при проведении ремонтных работ |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, технической документацией, применяемыми при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Контроль правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте |
|  | Контроль своевременности доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений |
|  | Контроль соблюдения работниками бригады (подразделения) технологии, норм допусков, технических требований к выполняемым ремонтным работам |
|  | Контроль санитарного состояния рабочих мест |
|  | Обеспечение соблюдения работниками бригады (подразделения) требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организация и выполнение мероприятий, направленных на снижение затрат, улучшение качества ремонта, повышение уровня механизации работ, производительности труда работников бригады (подразделения), улучшение охраны труда, внедрение новой техники и передовой технологии |
|  | Составление ведомостей дефектов с определением необходимости выполнения дополнительных (сверхплановых) объемов ремонтных работ или исключения отдельных работ из плановых объемов ремонта |
|  | Принятие необходимых мер по предупреждению и ликвидации простоев, поломок парогазотурбинного оборудования, аварий |
|  | Оформление ремонтной и технической документации (графики, журналы, акты, протоколы, формуляры) |
|  | Сдача-приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения ремонта |
|  | Организация сбора, учета, хранения и передачи для утилизации образующихся отходов |
|  | Прием законченных работ, проверка качества их выполнения, обеспечение устранения выявленных недостатков и исправление брака в работе |
|  | Предъявление к сдаче объектов, ремонт которых закончен, для опробования и ввода в работу |
|  | Снятие необходимых характеристик и параметров, обработка полученных результатов |
| Необходимые умения | Определять состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Оценивать эффективность деятельности подчиненных работников |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Оценивать качество произведенных ремонтных работ |
|  | Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую документацию по ремонту парогазотурбинного оборудования |
|  | Анализировать данные по ремонту оборудования |
|  | Читать сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с ремонтом парогазотурбинного оборудования |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонту парогазотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Составлять графики ремонта оборудования |
|  | Составлять технологические карты ремонта и технического обслуживания парогазотурбинного оборудования на основе типовых |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Виды, типы, назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы основного и вспомогательного ремонтируемого оборудования, подъемных сооружений и механизмов |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Конструкция и тепловая схема обслуживаемых турбоагрегатов, паровых турбин, газовых турбин и их вспомогательного оборудования |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта парогазотурбинного оборудования |
|  | Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования |
|  | Назначение и территориальное расположение основного оборудования ТЭС |
|  | Нормы и методы испытаний ремонтируемого парогазотурбинного оборудования, схемы и порядок проведения испытаний |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Основные технические характеристики оборудования, приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, применяемых при ремонте парогазотурбинного оборудования |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту турбин |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Порядок работы с персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Правила и порядок оформления ремонтной и технической документации |
|  | Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки после ремонта |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание парогазотурбинного оборудования, в том числе актов, дефектных ведомостей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технология выполнения ремонтных работ на парогазотурбинном оборудовании |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение парогазотурбинного оборудования |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии (Союз "РаПЭ"), город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Миронов Игорь Владимирович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО "Татэнерго", город Казань, Республика Татарстан |
| --- | --- |
| 2 | ООО "Газпром энергохолдинг", город Москва |
| 3 | ООО "Сибирская генерирующая компания", город Москва |
| 4 | ООО "ТГК-Сервис", город Санкт-Петербург |
| 5 | ООО "ТЭР", город Москва |
| 6 | ПАО "Иркутскэнерго", город Иркутск |
| 7 | ПАО "Квадра", город Тула |
| 8 | ПАО "Мосэнерго", город Москва |
| 9 | ПАО "ОГК-2", Ставропольский край |
| 10 | ПАО "Т Плюс", Московская область |
| 11 | ПАО "ТГК-1", город Санкт-Петербург |
| 12 | ПАО "Фортум", город Челябинск |
| 13 | ПАО "Юнипро", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут |
| 14 | Учебный центр ПАО "Мосэнерго", город Москва |
| 15 | Учебный центр ПАО "ТГК-1", город Санкт-Петербург |
| 16 | Центр технического обучения ПАО "Фортум", город Челябинск |

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277).

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 39, ст. 3796; 2013, N 13, ст. 1559).

<5> Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. N 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный N 62115).

<6> Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998).

<7> Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61983).

<8> Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный N 61477).

<9> Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957).

<10> Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, раздел "Ремонт оборудования электростанций и сетей".

<11> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<12> Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2020, N 50, ст. 8074).

<13> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<14> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.